厦公采〔2008〕02804号补充通知附件：
1. 厦门市BRT一期工程智能系统招标范围变更
厦门市BRT一期工程智能系统招标范围由BRT一号线岛内段及联络线的智能系统变更为BRT一号线岛内段、联络线、一号线岛外段、2号线、环岛干线的智能系统。
变更后的线路及场站具体设置如下：
	线别
	序号
	站点
	备注

	一号线
岛内段
	1
	第一码头
	高架站、停车场

	
	2
	开禾路
	高架站

	
	3
	湖滨西路站
	高架站

	
	4
	斗西路站
	高架站

	
	5
	白鹭洲站
	高架站

	
	6
	后埭溪路站
	高架站

	
	7
	火车站
	高架站

	
	8
	明发站
	高架站

	
	9
	东浦路站
	高架站

	
	10
	金尚路站
	高架站

	
	11
	农科所站
	高架站、停车场

	
	12
	蔡塘站
	高架站

	
	13
	金山站
	高架站

	
	14
	穆厝站
	高架站

	
	15
	岭下站
	高架站

	
	16
	县后站
	高架站

	一号线
岛外段
	17
	机场站
	三线合一，四侧站台

	
	18
	嘉庚体育馆站
	高架站

	
	19
	诚毅学院站
	　

	
	20
	叶厝站
	附近有集美临时停车场

	
	21
	大学城站
	　

	
	22
	东宅站
	　

	
	23
	刘厝村站
	　

	
	24
	田厝村站
	　

	
	25
	厦门新站
	停车场

	联络线
	1
	农科所站
	高架站(与一号线共用)

	
	2
	洪文站
	高架站

	
	3
	前埔站
	高架站、停车场

	
	4
	会展中心北站
	单侧

	
	5
	会展中心南站
	单侧

	
	6
	文兴东路站
	单侧

	环岛干线
	1
	和平码头站
	停车场

	
	2
	厦大白城站
	　

	
	3
	仓里站
	　

	
	4
	黄厝站
	　

	
	5
	水产研究所站
	　

	
	6
	会展中心站
	　

	
	7
	会展中心北站
	单侧

	
	8
	软件园站
	　

	
	9
	何厝站
	　

	
	10
	观音山商务区站
	　

	
	11
	高林生活保障区站
	附近有高林工业区停车场

	
	12
	五通站
	　

	
	13
	天圆桥前站
	　

	
	14
	钟宅站
	　

	
	15
	岭下站
	　

	
	16
	机场站
	三线合一，四侧站台

	二号线
	1
	机场站
	三线合一，四侧站台

	
	2
	凤林站
	　

	
	3
	后垵站
	　

	
	4
	后田站
	　

	
	5
	东亭站
	　

	
	6
	美峰水库站
	　

	
	7
	下尾站
	　

	
	8
	潘涂站
	　

	
	9
	西柯枢纽站
	三站台，停车场

	
	10
	西柯临时停车场站
	临时停车场

	
	11
	西柯前站
	　

	
	12
	西柯路口站
	　

	
	13
	竹子林站
	　

	
	14
	林瑶路口站
	　

	
	15
	厦门市第三医院站
	　

	
	16
	同安临时停车场
	单侧站，停车场


1.1. BRT一期工程车站
BRT一期工程线路、车辆数据资料：
1、1号线全长36.8km，其中高架段24.924km(第一码头-嘉庚)，地面段11.876km。

    高架段2侧布线，地面段一侧布线。

2、联络线全长10.042km，其中高架段2.097km，地面段7.945km。

    高架段2侧布线，地面段一侧布线。

3、2号线全长29.287km，去掉集美大桥9.384km，长度19.903km。

    地面段一侧布线。

4、环岛干线全长25km。

    地面段一侧布线。

6、高架桥站点站台可同时停放2辆18米车辆，地面站台停放1辆12米车辆。

7、车辆由原标书中120辆18米车辆变更为140辆12米车辆。

1.1.1. BRT一期工程周界防范系统
取消BRT一期工程智能系统（既本次招标范围所涵盖的4条线路）的周界防范系统及相应设备。

1.1.2. BRT一期工程票务系统

  BRT一期工程一号线岛内段及联络线的所有双向闸机变更为进站闸机和出站闸机，具体数量见工程量清单。
2. 厦门市BRT一期工程智能系统工程量清单

本招标项目的工程量清单以本工程量清单为准（详见下表），之前公示的工程量清单作废。
本工程量清单中的规格/参数详见原招标文件的技术文件，新增和变更内容的规格/参数详见本文件的第3节<厦门市BRT一期工程智能系统技术文件>。原技术文件如有与本文件不一致之处，以本文件为准。

2.1. 智能调度系统工程量清单
	一、车辆部分

	序号
	名称
	规格/参数
	单位
	数量

	1
	智能公交车载终端
	主机：主控模块、GPS模块、GPRS模块、电源模块、接口模块
驾驶员专用按键及LCD终端：16个按键、192×64点阵（4×12个汉字）
通电话用：拉杆麦克和喇叭
天线：GPS天线、GPRS天线
手动自动语音报站（可分离）
其他配件：主机支架、驾驶员专用按键及LCD终端支架、电源线、信号线、控制线
	套
	140

	2
	车载短程通信设备
	DSRC-C，主机（2.4GHZ），通信天线
用于进出站台检测、进出停车场识别
	套
	140

	3
	车载站节牌
	安装在车辆内部(每两个门之间)
	块
	280

	4
	车内视频监控设备
	1
	数字视频录像机
	3.5英寸, IDE, 250G,4路输入
	台
	140

	
	
	2
	高清半球摄像机
	安装在车上门附近,用来监视车内的治安情况
	个
	280

	5
	设备安装材料费
	安装的材料费用
	批
	1

	二、站台部分

	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量

	1
	站台网络设备
	1
	交换机
	2×1000M SFP/T（光口或电口）， 24×10/100/1000M RJ45接口
	台
	99

	
	
	2
	交换机配套设备
	根据实际网络配置确定相应配套设备
	套
	130

	
	
	3
	设备安装材料
	安装的材料
	批
	1

	2
	光缆
	1
	光缆
	敷设长度150公里，敷设48芯室外轻铠光缆。 
	批
	1

	
	
	2
	熔接
	按站点数估计
	项
	1

	
	
	3
	光纤盒
	48口（根据沿线站台网络连接的实际情况进行数量调整）
	套
	130

	
	
	4
	敷设费
	按光缆长度计算
根据沿线管道难易情况进行调整。
	项
	1

	3
	站台UPS电源
	10KVA，30分钟
	套
	99

	4
	站台数字广播设备
	1
	IP网络音频终端
	机架式,带与中心对讲的话筒
	个
	99

	
	
	2
	站台数字广播设备功放
	两路输入、输出
	台
	99

	
	
	3
	室内有源音箱
	对讲音箱用
	套
	99

	
	
	4
	室外防水音柱
	20W 
每个站台4个
	个
	274

	
	
	5
	音箱线
	400支
	批
	1

	5
	站台弱电接地体
	站台弱电设备共用接地设备，接地电阻≤2欧姆
	套
	99

	6
	站台工控计算机
	1
	计算机
	工控机，Pentium M 1.8GCPU， 1G内存，四口串口卡（4*RS422/RS485），2块80G 2.5" 硬盘， 17”LCD显示器
	台
	99

	7
	机柜
	42U标准网络机柜含接地铜条、水平过线槽、配线架、绕线架等
	台
	99

	8
	站台短程通信设备
	1
	进站识别设备
	 DSRC-B，采用433MHZ频率，无线通信天线， 室外型；开关电源（220V供电）
每对站台1套，安装支架借助站台候车亭
	台
	99

	
	
	2
	出站识别设备
	DSRC-B，采用433MHZ频率，无线通信天线，室外型；开关电源（220V供电）
每对站台1套，安装支架借助站台候车亭
	台
	99

	
	
	3
	电源线
	RVV2*1.0，供进站、出站设备用
	批
	1

	
	
	4
	信号线
	RVVP3*0.75，，供进站、出站设备用
	批
	1

	9
	视频监控设备
	1
	摄像机
（站厅）
	智能高速球机，540线，借助展厅安装
	台
	57

	
	
	2
	摄像机
（站台）
	智能高速球机，540线，借助站棚安装
	台
	236

	
	
	3
	网络视频服务器
	每台4路 
	台
	118

	
	
	4
	避雷器
	用于摄像头防雷
	块
	293

	
	
	5
	专用电源
	DC-24V 3A
	台
	293

	
	
	6
	BNC视频插头
	BNC接头
	批
	1

	
	
	7
	视频线 
	RVV-75-5
	批
	1

	
	
	8
	控制线
	RVVP—2*1.0
	批
	1

	
	
	9
	摄像机电源线
	RVV3*1
长度：4*75
	批
	1

	10
	站台LED信息板
	1
	显示屏
	物理点间距：7.62(mm)，1R+1PG；发光颜色：1R+1PG，约200W
显示16x16字数：3行×8列
控制方式：异步 1/8扫描  横流驱动 亚表贴灯          
每个站台2块(双面背靠安装)，高架桥站厅1块
	块
	255

	
	
	2
	电源线
	RVV2*1.0，供LED显示屏
	批
	1


	
	
	3
	信号线
	RVVP3*0.75，，供显示屏
	批
	1

	
	
	4
	安装支架
	镀锌铁管加工，可调节高度和角度
	套
	137

	11
	站台综合布线费
	各种线缆在站台管道的布线等工作
	个
	99

	三、场站部分

	序号
	名称
	规格/参数
	单位
	数量

	1
	以太网交换机
	1
	交换机
	2×1000M SFP/T(光口或电口)， 24×10/100/1000M RJ45接口 
	台
	10

	
	
	2
	交换机配套设备
	根据实际网络配置确定相应配套设备
	套
	20

	
	
	3
	设备安装材料
	安装的材料
	套
	1

	2
	场站汇聚交换机
	1
	交换机
	24×1000 SFP/T ，48×10/100/1000 RJ45接口 ,2块超长距离单模光纤模块，4块长距单模光纤模块
	台
	4

	
	
	2
	交换机配套设备
	根据实际网络配置确定相应配套设备
	套
	4

	3
	UPS电源
	10KVA，30分钟
	套
	10

	4
	弱电接地体
	弱电设备共用接地设备，接地电阻≤2欧姆
	套
	10

	5
	站台数字广播设备
	1
	IP网络音频终端
	机架式,带与中心对讲的话筒
	个
	10

	
	
	2
	站台数字广播设备功放
	两路输入、输出
	台
	10

	
	
	3
	室内有源音箱
	对讲音箱用
	套
	10

	
	
	4
	室外防水音柱
	20W 
	个
	50

	
	
	5
	音箱线
	　
	批
	1

	6
	机柜及配套设备
	42U标准网络机柜含接地铜条、水平过线槽、配线架、绕线架、双屏蔽网线等
	台
	10

	7
	综合布线
	各种线缆在站台管道的布线等工作
	批
	10

	8
	短程通信设备
	1
	进场识别设备
	DSRC-B，采用2.4GHZ频率，无线通信天线， 室外型；开关电源（220V供电）
安装在进场门口位置，借助门口的摄像机杆安装
	台
	10

	
	
	2
	出场识别设备
	DSRC-B，采用2.4GHZ频率，无线通信天线， 室外型；开关电源（220V供电）
安装在进场门口位置，借助门口的摄像机杆安装
	台
	10

	
	
	3
	电源线
	RVV2*1.0，供进站、出站设备用
	批
	1

	
	
	4
	信号线
	RVVP3*0.75，，供进站、出站设备用
	批
	1

	9
	视频监控设备
	1
	摄像机
	球型摄像机，540线
进门、出门各1，场内3个
	台
	50

	
	
	2
	视频服务器
	每台4路 
	台
	20

	
	
	3
	避雷器
	用于摄像头防雷
	块
	50

	
	
	4
	专用电源
	DC-24V 3A
	台
	50

	
	
	5
	摄像机支架
	根据候车停实际情况选择不同方式的吊架
每个摄像机一个
	个
	50

	
	
	6
	BNC视频插头
	BNC 头
	批
	1

	
	
	7
	视频线 
	SYV75-5
	批
	1

	
	
	8
	控制线
	RVVP—2*1.0
	批
	1

	
	
	9
	摄像机电源线
	RVV3*1
	批
	1

	
	
	10
	摄像机信号杆
	总高8米,灯杆为八角杆,厚度6mm,上直径200,下直径300.灯杆热镀锌后喷漆,颜色按客户要求.配地脚螺丝
	个
	50

	10
	调度计算机
	1
	计算机
	双核E2140 处理器 1.6G/1024M DDR2/DVD/160G  SATA2 /2*19″液晶/DRV接口/双口显卡/小音箱/3年免费上门服务
	台
	20

	11
	多功能场站机
	配置：触控一体机，IC卡读卡器、微型打印机、控制
	套
	10

	12
	室外发车屏
	1
	基础及结构
	室外型、立式；框架钢结构；底座及基础
	套
	10

	
	
	2
	LED屏
	室外红色；北京时间：时、分
显示两辆车的发车信息：车号、发车时间
静态信息，规格2平米。
	
	

	
	
	3
	电器控制
	开关电源；定时器
	
	

	13
	室内发车屏
	1
	吊挂架
	调挂在驾驶员休息室的墙上
铝合金外框；表面采用有机玻璃
	套
	10

	
	
	2
	LED屏
	室内红色；北京时间：时、分
显示两辆车的发车信息：车号、发车时间
静态信息，规格1.2平米。
	
	

	
	
	3
	电器控制
	电器控制：开关电源；定时器
	
	

	14
	业务管理用计算机
	1
	计算机
	双核E2140 1.6/1G DDR2 /160G SATA硬盘/DVD光驱/19″液晶显示器/集成显卡/1000M网卡/集成声卡
	台
	10

	
	
	2
	针式打印机
	24针宽行针式打印机/打印速度:220汉字/秒,440字符/秒/纸张规格:单页纸:100-420mm,连续纸:101.6-406.4mm/进纸方式:连续纸:前部/后部/底部,单页纸:前部/后部/复写能力:5份(1份原件+4份拷贝)/接口:IEEE-1284双向并行接口,USB接口
	台
	10

	四、BRT调度中心（农科所）部分

	序号
	名称
	规格/参数
	单位
	数量

	1
	通信服务器
	刀片式，2块四核2.0 CPU，4 GB RAM， 2块146G硬盘，支持RAID0，1，5，0+1，冗余电源，内置双 1000M网卡
	台
	1

	2
	车辆应用服务器
	同上面所列的“通信服务器”
	台
	1

	3
	站牌应用服务器
	同上面所列的“通信服务器”
	台
	1

	4
	WEB服务器
	同上面所列的“通信服务器”
	台
	1

	5
	防毒软件服务器
	同上面所列的“通信服务器”
	台
	1

	6
	数据前置服务器
	同上面所列的“通信服务器”
	台
	1

	7
	数据库服务器
	4块四核处理器；16 GB DDR-2 SDRAM， 2块146G硬盘，支持RAID0，1，5，0+1，冗余电源，内置双 1000M网卡，2块4Gb HBA卡
	台
	2

	8
	数据存储
	1
	磁盘阵列
	1、SAN架构
2、配置2个控制器，配置不少于8GB高速缓存；
3、完全端到端4Gb/s光纤通道接口，不少于4个4GB/s主机通道；
4、配置15块300GB 4Gb/s 10K转光纤硬盘，支持RAID0、0+1、3、5；
5、1台4Gb/s 16口光纤交换机；
6、至少3年7*24小时原厂商服务，提供全备件上门更换服务；
	台
	2

	
	
	2
	磁带库
	2个LTO3光纤驱动器，10盒400G磁带，1盒清洗带
	套
	1

	
	
	3
	备份软件
	备份软件主模块，及Windows平台中文安装介质；
支持SAN备份；
支持Oracle数据库备份；
支持文件备份模块；                                   保证2个节点运行要求的客户端许可；
	套
	1

	
	
	4
	数据备份服务器
	1个四核处理器 2.0G/2G 内存/2*SAS 146G/双千兆网卡/冗余电源/4Gb HBA卡
	台
	1

	9
	服务器机柜
	42U黑色/四个风扇，前后均为网孔门 /液晶19寸显示器/键盘鼠标/切换器连接线/8口KVM/2路16口PDU/专用电源接口
	套
	12

	10
	网络机柜
	宽800×深600×高2045mm/接地铜条/水平过线槽/配线架/绕线架
	台
	8

	11
	防火墙
	企业级防火墙，2个以上千兆接口，8个以上百兆接口，支持VPN
	台
	2

	12
	核心交换机
	1
	交换机
	48×1000Mbps千兆电口接口，24×1000Mbps千兆单模光纤接口，5个超长距离单模光纤模块，19个长距单模光纤模块
	台
	2

	
	
	2
	交换机配套设备
	根据实际网络配置确定相应配套设备
	台
	2

	13
	汇聚交换机
	千兆交换机 提供4个以上千兆接口 ，4×1000Mbps RJ45接口/SFP接口，16×1000Mbps RJ45接口（根据网络拓扑选择来具体配置）
	台
	2

	14
	业务终端交换机
	48×10/100/1000M RJ45接口  + 2×1000M SFP（光口），2个长距单模光纤模块
	台
	3

	15
	综合布线
	六类双绞线，六类屏蔽模块， RJ45水晶头，大约100平方米的机房
	点
	50

	16
	视频监控
	1
	数字矩阵(解码)系统
	含软件、硬件
	套
	1

	
	
	2
	视频管理、存储设备
	视频管理及存储相关的全套设备
	套
	1

	17
	大屏监控
	1
	液晶电视
	32寸
	台
	6

	
	
	2
	67" 2×6大屏幕拼接墙投影显示系统
	67"显示单元
多屏处理器 
计算机接口
67"显示单元底座
专用视频电缆/RGB电缆/控制线缆 
键盘/鼠标延长线 30米
显示墙应用管理系统软件
虚屏软件
机芯控制线 30米
	套
	1

	
	
	3
	DLP大屏管理计算机
	双核E2140 1.6/1G DDR2 /160G SATA硬盘/DVD光驱/19″液晶显示器/集成显卡/1000M网卡/集成声卡
	套
	1

	
	
	4
	多串口卡
	四口卡（RS422/485）
	块
	1

	
	
	5
	监视墙框架
	墙体框架：方钢管框架，铝塑板装饰（≥4mm）
	套
	1

	18
	网管服务器
	同“车载、站牌、数据通信服务器”
	台
	1

	19
	数字广播设备
	1
	广播管理计算机
	双核E2140 处理器 1.6G/1024M DDR2/DVD/160G  SATA2/19″液晶/1000M网卡
	套
	1

	
	
	2
	应用软件
	点播服务、资源管理、工作站操作响应
	套
	1

	
	
	3
	IP网络主控机
	数字音频系统软件发生故障时，可替代数字音频系统软件继续工作
	套
	1

	
	
	4
	IP网络寻呼话筒
	　
	套
	2

	
	
	5
	室内有源音箱
	对讲音箱用
	套
	1

	20
	设备管理终端
	1
	站台LED屏管理工作站
	双核E2140 1.6/1G DDR2 /160G SATA硬盘/DVD光驱/19″液晶显示器/集成显卡/1000M网卡/集成声卡
	套
	1

	21
	车辆调度管理终端
	1
	计算机
	双核E2140 处理器 1.6G/1024M DDR2/DVD/160G  SATA2 /2*19″液晶/DRV接口双口显卡/3年免费上门服务/小音箱
	台
	6

	22
	营运业务终端
	1
	计算机
	双核E2140 1.6/1G DDR2 /160G SATA硬盘/DVD光驱/19″液晶显示器/集成显卡/1000M网卡/集成声卡
	套
	10

	
	
	2
	视频监控
	双核E2140 1.6/1G DDR2 /160G SATA硬盘/DVD光驱/19″液晶显示器/集成显卡/1000M网卡/集成声卡
	套
	1

	23
	办公设备
	1
	针式打印机
	24针宽行针式打印机/打印速度:220汉字/秒,440字符/秒/纸张规格:单页纸:100-420mm,连续纸:101.6-406.4mm/进纸方式:连续纸:前部/后部/底部,单页纸:前部/后部/复写能力:5份/接口:IEEE-1284双向并行接口,USB接口
	台
	2

	
	
	2
	办公一体机
	打印,扫描,复印、传真/内存:64MB/接口类型:高速 USB 端口(兼容 2.0)/打印速度：23页/分
	台
	2

	
	
	3
	投影机
	投影机显示技术:LCD 标称光亮度:3200流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 标称对比度:400：1 投影方式:前投/背投,桌面/吊装
	套
	1

	
	
	4
	对讲机
	信令 ETSI DMR Tier 2，1 至 5W (VHF) 电池寿命 - 9 小时（模拟），13 小时配有 IMPRES 1500 mAH 锂电池 ，符合军标 MIL-STD 810C、D、E 和 F 及 IP57 标准  频率 - 136 — 174 MHz，403 — 470MHz  信道 - 160 
	对
	10

	25
	GPS授时仪
	国家授时中心，各被授时端配软件
天线需安装在室外
	台
	1

	26
	监控中心UPS
	1
	UPS主机
	50KVA
	台
	1

	
	
	2
	电池柜及电池
	2小时
	套
	1

	五、系统软件部分

	序号
	名称
	规格/参数
	单位
	数量

	1
	数据库系统
	1
	ORACLE 数据库
	Oracle 10G，RAC，10.2.2企业版（含50用户许可）
	套
	1

	2
	服务器操作系统
	1
	服务器操作系统
	Windows Svr Ent 2003 R2 OLP NL GOVT
	套
	10

	
	
	2
	客户端许可
	Windows Server CAL 2003 OLP NL GOVT User CAL
	个
	250

	
	
	3
	Windows Svr Ent 2003光盘介质
	Windows Svr Ent 2003 R2 w/SP2 32-bit/x64 ChnSimp Disk Kit MVL CD
	套
	1

	3
	终端操作系统
	1
	Windwos XP Pro 简体中文版
	Windows XP Professional XP ChnSimp OLP NL Get Genuine
	套
	140

	
	
	2
	Windows XP Pro光盘介质
	Windows XP Professional ChnSimp Disk Kit MVL APAC Only CD w/SP2
	套
	1

	4
	GIS平台
	1
	编辑平台
	MapInfo Professional 7.0
	套
	1

	
	
	2
	运行平台
	MapX SDK 4.5
	套
	1

	
	
	3
	运行平台许可证
	MapX许可证
	个
	28

	
	
	4
	电子地图 
	MapInfo格式，1：5000， BRT1沿线线路、站点位置及路周边场景详细，其他主要描绘道路、公交线路、主要场所。
	套
	1

	5
	网管软件
	管理站台/场站、调度中心网络设备
	套
	1

	6
	网络版防病毒软件
	企业版，150服务器＋300个客户端，带防火墙功能
	套
	1

	六、业务软件部分

	序号
	名称
	功能模块
	单位
	数量

	1
	车载终端应用软件
	实现自动报站、通信、调度、显示设备控制等
	套
	1

	2
	车内设备接口软件开发费
	与LED显示屏、站节牌的接口软件调试费
	套
	1

	3
	站台执勤软件
	（1） 站台人员考勤
（2） 屏蔽门监控
	套
	1

	4
	线路信息点采集整理
	BRT全线信息测绘，自动报站基准点测试优化；考核点信息采集
	套
	1

	5
	车辆应用服务软件
	数据存储服务；违规检测服务
	套
	1

	6
	站台信息设备应用服务软件
	站台信息显示设备车辆动态信息的显示
	套
	1

	7
	通信应用服务软件
	车辆、首末站业务通信用
	套
	1

	8
	多功能场站机软件
	考勤、查班、打卡
	套
	1

	9
	实时监控软件
	（1）监控车辆、站牌、副站的通信工作状态。
（2）可以在任意一点（能够接入到调度中心的）使用
	套
	1

	10
	首末站现场调度系统
	（1）辅助中心来执行具体的调度业务，在中心系统出现故障时，可以取代中心调度系统完成发车调度；
（2）车辆进出场识别及管理
（3）完成场站非营运（加油、保养、维修）调度业务
（4）发车屏控制、发车音箱控制
	套
	1

	11
	中心集中调度系统
	实现BRT线路车辆的运营调度管理
	套
	1

	12
	营运业务管理系统
	（1）系统管理；（2）营运管理；（3）车辆技术；（4）生产营运统计分析查询报表（有票款录入的接口软件）；（5）安全管理；（6）服务管理； 
	套
	1

	13
	与城市交通信息公共平台的接口
	1、BRT运营调度管理系统通过平台与车载系统数据交换子系统；2、车载系统通过平台与BRT运营调度管理系统数据交换子系统；3、运管处线网GIS系统通过平台与BRT运营调度管理系统数据交换子系统；4、平台与BRT运营调度管理系统数据交换子系统；5、数据监控及异常管理子系统；6、系统维护子系统
	套
	1

	14
	与票务系统的接口
	1、BRT运营调度管理系统与票务系统数据交换子系统；2、BRT运营调度管理系统与票务系统基础资料同步子系统；3、报表以及统计分析子系统；4、数据监控及异常管理子系统；5、系统维护子系统；
	套
	1

	七、系统集成费及调试期间费用

	序号
	名称
	规格/参数
	单位
	数量

	1
	系统集成费
	系统集成费包含软硬件设备集成费、安装调试期间所产生的全部通讯费用和三年硬件系统、系统软件、业务软件维护费，含管理及运营人员的培训。
	套
	1


2.2. 票务系统工程量清单
	序号
	货物名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	一
	中央计算机系统
	　
	　
	　

	1
	票务数据库服务器
	4块四核处理器；16 GB DDR-2 SDRAM， 2块146G硬盘，支持RAID0，1，5，0+1，冗余电源，内置双 1000M网卡，2块4Gb HBA卡
	套
	2

	2
	票务工作站
	双核E4600 2.4G/ 1G DDR2 / 160G SATA硬盘/DVD光驱/19″液晶显示器/集成显卡/1000M网卡/集成声卡/ Windows xp home版操作系统/3年原厂免费上门服务
	套
	8

	3
	数据备份管理工作站
	双核E4600 2.4G/ 1G DDR2 / 160G SATA硬盘/DVD光驱/19″液晶显示器/集成显卡/1000M网卡/集成声卡/ Windows xp home版操作系统/3年原厂免费上门服务
	套
	1

	4
	网络激光打印机（黑白A3）
	黑白激光打印机/黑白打印速度:21ppm/最大打印幅面:A3/最高分辨率:600dpi/纸张容量:纸盒容量:250页/内存:8MB/接口:IEEE 1284接口,USB 1.1接口/配U1000网络打印服务器
	套
	1

	5
	数据存储
	1、SAN架构
2、配置2个控制器，配置不少于8GB高速缓存；
3、完全端到端4Gb/s光纤通道接口，不少于4个4GB/s主机通道；
4、配置15块300GB 4Gb/s 10K转光纤硬盘，支持RAID0、0+1、3、5；
5、1台4Gb/s 16口光纤交换机；
6、至少3年7*24小时原厂商服务，提供全备件上门更换服务；
	套
	2

	6
	磁带库
	2个LTO3光纤驱动器，10盒400G磁带，1盒清洗带
	套
	1

	7
	备份软件
	备份软件主模块，及Windows平台中文安装介质；
支持SAN备份；
支持Oracle数据库备份；
支持文件备份模块；                                   保证2个节点运行要求的客户端许可；
	套
	1

	8
	数据备份服务器
	1个四核处理器 2.0G/2G 内存/2*SAS 146G/双千兆网卡/冗余电源/4Gb HBA卡
	台
	1

	9
	交换机 
	24个10/100/1000M  2个1000M SFP，2个长距单模光纤模块
	台
	1

	10
	车票编码/分拣机
	1、其连续发卡速度达到至少4500张/台/小时。
2、电源输入范围：220V+10%～-15%， 50Hz±5Hz
3、与中央计算机网络接口方式：以太网接口
	台
	2

	11
	Token车票清点设备
	　
	台
	2

	二
	测试培训系统
	　
	　
	　

	1
	服务器
	刀片式，2块四核2.0G CPU，4 GB RAM， 2块146G硬盘，支持RAID0，1，5，0+1，冗余电源，内置双 1000M网卡
	套
	1

	2
	工作站
	双核E2140 1.6/1G DDR2 /160G SATA硬盘/DVD光驱/19″液晶显示器/集成显卡/1000M网卡/集成声卡
	套
	3

	3
	交换机 
	24个10/100/1000M  2个1000M SFP，2个长距单模光纤模块
	套
	1

	4
	打印机(黑白激光A4)
	打印机类型:黑白激光打印机/黑白打印速度:23ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:600×600dpi/纸张容量:260张/内存:8/接口:USB2.0接口,基本 10/100 网络连接功能
	套
	1

	三
	车站计算机系统
	　
	　
	　

	1
	半自动售票机（BOM）
	含充值功能，1台/站
输入电源：220V+10%-15%，50Hz±4%
车票处理速度：≤300ms/张
	台
	101

	2
	Token单程票清点设备
	可对单程票进行有效清点及对伪造票、故障票等能够识别
	台
	99

	3
	进站闸机
	1、输入电源：220V+10%-15%，50Hz±4%，为保证系统稳定运行，稳压模块须采用进口稳压电源。
2、闸机机芯必须采用进口机芯，机芯寿命≥500万次
3、主控单元的主要器件必须采用工业级元件。
4、卡交易处理速度：≤0.3秒/张
5、单程票回收处理速度：≤0.8秒/张
6、黑名单存储容量：≥20000条
7、票箱容量：≥1500
8、与车站计算机的通信接口：10M/100M以太网接口
9、外型尺寸  ≤1400*280*1000mm(长*宽*高)
10、工作温度：应能在高温下（≥60°C）正常稳定工作
11、工作湿度：应能在高湿情况下（相对湿度≥90%）正常稳定工作
12、抗腐蚀：应有较强的抗腐蚀能力
13、闸机外壳钢板应采用厚度不低于2.0mm的304#不锈钢材质
	台
	118

	4
	出站闸机
	1、输入电源：220V+10%-15%，50Hz±4%，为保证系统稳定运行，稳压模块须采用进口稳压电源。
2、闸机机芯必须采用进口机芯，机芯寿命≥500万次
3、主控单元的主要器件必须采用工业级元件。
4、卡交易处理速度：≤0.3秒/张
5、单程票回收处理速度：≤0.8秒/张
6、黑名单存储容量：≥20000条
7、票箱容量：≥1500
8、与车站计算机的通信接口：10M/100M以太网接口
9、外型尺寸  ≤1400*280*1000mm(长*宽*高)
10、工作温度：应能在高温下（≥60°C）正常稳定工作
11、工作湿度：应能在高湿情况下（相对湿度≥90%）正常稳定工作
12、抗腐蚀：应有较强的抗腐蚀能力
13、闸机外壳钢板应采用厚度不低于2.0mm的304#不锈钢材质
	台
	118

	5
	闸机端部设备
	　
	台
	198

	6
	便携式检验票机
	1、车票处理速度：≤0.3秒/张；
2、读票范围0~20mm；
3、设计生命周期5年。
4、便携式验检票机除使用锂电池外，还配有外接交流变压电源
5、至少8小时运作
	台
	236

	7
	Token票箱
	需能够在BOM、车票编码/分拣机、出站闸机间互换
	个
	229

	8
	车站服务器
	符合PICMG1.3SHB架构，支持2 PCI-E x8 and 1 PCI-E x4 背板，采用无源底板架构，支持冗余电源，采用蝶形结构设计
CPU：双核，主频2.4G
内存：2G
硬盘：146GB，2个，组成RAID1
2块100/1000Mbps网卡
19寸TFT显示器
键盘、鼠标
400W电源
	台
	99

	9
	票务工作站
	双核E4600 2.4G/ 1G DDR2 / 160G SATA硬盘/DVD光驱/19″液晶显示器/集成显卡/1000M网卡/集成声卡/ Windows xp home版操作系统/3年原厂免费上门服务
	台
	99

	10
	打印机
	打印机类型:黑白激光打印机/黑白打印速度:23ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:600×600dpi/纸张容量:260张/内存:8/接口:USB2.0接口,基本 10/100 网络连接功能
	台
	99

	11
	安装施工设备材料
	支承件、紧固件及其它设备，装饰材料等
	批
	1

	12
	单程票卡（方卡或者Token）
	1、 采用圆盘式
2、 芯片采用符合ISO/IEC14443 A规范的芯片
3、 非接触操作距离：<=100mm，可在0mm到100mm之间正常读取；
4、 非接触式通讯速度：106KBPS；
5、 存储区类型EEPROM/电可擦写只读存储器；
6、 唯一序列号：32位；
7、 可改写次数：>10万次；
8、 数据保存期：>10年；
9、 工作温度：-20℃至+70℃；
10、 通信协议：半双工握手通信协议；
11、 具有防冲突机制/支持多卡操作；
12、 高抗干扰性：采用CRC校验纠错；
13、 标准客票交易：时间小于100ms
	张
	180000

	13
	单程票易通卡发卡协作
	对单程票进行密钥初始化及建立易通卡标准卡结构　
	套
	1

	四
	软件系统
	　
	　
	　

	1
	系统软件
	Oracle 10G， RAC，10.2.2企业版（含50用户许可）
	套
	1

	
	
	SQL Server Workgroup Edition（站台服务器数据库）
	套
	99

	
	
	SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 光盘介质
	套
	1

	
	
	Windows Svr Std 2003 R2 ChnSimp OLP NL
	套
	99

	
	
	Windows Server CAL 2003 OLP NL GOVT User CAL（客户端许可）
	套
	495

	
	
	Windows Svr Std 2003光盘介质
	套
	1

	2
	票务系统应用软件
	票务管理功能模块：
在系统设计上采用中心、车站两级管理模式。中心负责所有BRT线路的票务管理，车站负责本车站的票务管理。
	套
	1

	
	
	数据采集功能模块：
票务中心系统和站台票务系统按各自的管辖范围收集由车票编码/分拣机、人工售票机、进出站检票闸道机等终端设备所生成的数据。
	
	

	
	
	运行管理功能模块
	
	

	
	
	时钟同步功能模块：
应用系统的时钟基准由票务中心系统接受BRT时间服务器的同步信号，并下达给站台票务系统，由站台票务系统在检查、同步本机的系统时钟的同时，将时钟信息下达到站台终端设备，实现站台终端设备的时钟同步。
	
	

	
	
	黑名单管理功能模块：
黑名单主要用于防止不回收的特殊票种被异常使用
	
	

	
	
	软件版本管理功能模块：
票务中心系统对BRT系统各层面的软件进行统一的版本控制管理，制定针对不同的应用子系统、站台终端设备的软件控制计划，并设计相应的应用系统功能来配合软件控制计划的实现。
	
	

	
	
	收益管理功能模块：
收益统计对票务数据进行结算，从下至上的统计可分为票种、站台终端设备、人员班次、站台、全线路等层次。
	
	

	
	
	报表管理功能模块：
收集整个系统的交易数据信息、设备信息（包括寄存器数据、设备状态数据等）、运行管理信息、日志信息，向BRT的决策、管理、业务、市场和技术各个层次的用户提供报表统计信息服务，同时向站台系统的管理人员和业务人员提供报表统计信息服务。
	
	

	
	
	须满足厦门市BRT一期工程所有6 条BRT线路及适量增加的区间线路的业务需求
	
	

	3
	城市交通公共信息平台接口
	交易、客流、收益等交易数据根据城市交通公共信息平台规定接口上送城市交通公共信息平台
	套
	1

	4
	与易通卡清算作中心系统接口
	交易、客流、收益等交易数据根据易通卡清算平台规定接口上送易通卡清算平台
	套
	1

	5
	易通卡一次发卡系统改造
	1、易通卡单程票发卡批次管理
2、易通卡单程票发卡文件上送
3、易通卡单程票发卡（密钥灌装、卡结构写入等）
4、卡抽验（对单程票发卡批次进行抽验）
5、业务分析（对单程票发卡数量批次等进行跟踪分析）
6、数据查询（对单程票发卡情况进行数据查询）
7、统计报表（形成单程票发卡报表等）
	套
	1

	6
	易通卡清算系统改造
	(1) 数据接收和处理
包括：数据接入接口模块，客流、收益、交易数据验证处理模块，客流、收益、交易数据入库处理模块，客流、收益、交易数据调整模块。
(2)票务系统处理
包括：BRT票务批处理模块，BRT票务账务统计模块，BRT票务汇总处理模块，BRT票务对账数据生成模块。
(3)客流监控和分析
包括：客流量数据存储处理模块，客流数据汇总处理模块
收益分析，收益数据存储处理模块，收益数据汇总处理模块。
(4)数据查询
包括：收益数据前端查询模块，客流数据前端查询模块，交易数据前端查询模块，帐务数据前端查询模块。
(5)统计报表
收益数据前端报表模块，客流数据前端报表模块，交易数据前端报表模块，帐务数据前端报表模块
	套
	1

	五
	系统集成及调试
	　
	　
	　

	1
	系统集成费
	系统集成费包含软硬件设备集成费、安装调试期间所产生的全部通讯费用和三年硬件系统、系统软件、业务软件维护费，含管理及运营人员培训。
	套
	1


2.3. 安全门系统工程量清单
安全门设备材料表 
	安全门设备材料表 (一号线岛内段、联络线、嘉庚体育馆)19高架、3单侧地面，1双侧地面，共43侧，每侧6套，共252套，1.20米。

	序号
	主要设备及材料（型号或规格）
	规格
	单位
	数量
	备注

	一． 
	设备

	1
	门机(含驱动电机、传动装置、门锁等门机固定板内所安装的相关设备)
	　
	套
	504
	进口直流无刷电机

	2
	门控单元(DCU)
	　
	套
	252
	含软件

	3
	控制箱(含中央接口盘、开关、接线端子、箱体接口、逻辑模块、配电盘、监视等)
	　
	套
	24
	含软件，高架车站每车站配置一套，控制两侧安全门(含站台射频遥控器)

	5
	控制电源
	　
	套
	24
	

	6
	安全门固定侧盒
	　
	个
	504
	　

	7
	安全门滑动门
	　
	扇
	504
	　

	8
	支承件、紧固件及其它设备，装饰材料等
	　
	套
	43
	每侧站台一套

	二．
	安装材料

	1
	控制线
	　
	套
	43
	每侧一套

	2
	供电电缆
	　
	套
	43
	

	3
	通讯电缆
	　
	套
	43
	

	4
	备品备件、专用工具、集成费等
	　
	套
	1
	　

	三
	系统集成及调试

	1
	系统集成费包含软硬件设备集成费、安装调试期间所产生的全部通讯费用和三年硬件系统、系统软件、业务软件维护费。
	
	套
	1
	

	安全门设备材料表 (一号线岛外段、二号线、环岛干线)共75侧，共206套，1.6米。

	序号
	主要设备及材料（型号或规格）
	规格
	单位
	数量
	备注

	一． 
	设备

	1
	门机(含驱动电机、传动装置、门锁等门机固定板内所安装的相关设备)
	　
	套
	412
	进口直流无刷电机

	2
	门控单元(DCU)
	　
	套
	206
	含软件

	3
	控制箱(含中央接口盘、开关、接线端子、箱体接口、逻辑模块、配电盘、监视等)
	　
	套
	75
	含软件，高架车站每车站配置一套，控制两侧安全门(含站台射频遥控器)

	5
	控制电源
	　
	套
	75
	

	6
	安全门固定侧盒
	　
	个
	412
	　

	7
	安全门滑动门
	　
	扇
	412
	　

	8
	支承件、紧固件及其它设备，装饰材料等
	　
	套
	75
	每侧站台一套

	二．
	安装材料

	1
	控制线
	　
	套
	75
	每侧一套

	2
	供电电缆
	　
	套
	75
	

	3
	通讯电缆
	　
	套
	75
	

	4
	备品备件、专用工具、集成费等
	　
	套
	1
	　

	三
	系统集成及调试

	1
	系统集成费包含软硬件设备集成费、安装调试期间所产生的全部通讯费用和三年硬件系统、系统软件、业务软件维护费。
	
	套
	1
	


3. 厦门市BRT一期工程智能系统技术文件
BRT一期工程智能系统的技术文件在原技术文件上进行变更，具体变更内容详见下文。
3.1. 技术文件变更

3.1.1. 智能调度系统

3.1.1.1. 光缆性能指标要求
原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中 “3.1.1.3.1.1光缆”、 “3.1.1.3.3.1光缆”的内容变更如下：
1.主要技术指标要求

	项目
	单位
	数据

	光学特性

	光纤类型
	
	单模，二氧化硅系

	衰减                           @1310nm

@1550nm
	dB/km
	≤0.36

≤0.22

	色散系数                  @1288-1339nm

                                @1271-1360nm

@1550nm
	ps/(nm.km)
	≤3.5

≤5.3

≤18

	零色散波长
	nm
	1300～1324

	零色散斜率
	ps/(nm2.km)
	≤0.092

	偏振模色散

PMD 最大单盘值

PMD 链路值 
	ps/km1/2
	≤0.2

≤0.1

	光缆截止波长 λcc
	nm
	≤1260

	模场直径  (MFD)                @1310nm

                               @1550nm
	μm
	9.2±0.4

10.4±0.8

	几何特性

	包层直径
	μm
	125.0±1.0

	包层不圆度
	%
	≤1.0

	涂层直径
	μm
	245±10

	涂层/包层同心度偏差
	μm
	≤12.0

	芯/包层同心度偏差
	μm
	≤0.6

	翘曲度 (半径)
	m
	≥4

	机械特性

	筛选张力                             离线


	N

%

kpsi
	≥8.4

≥1.0

≥100

	宏弯附加衰减                   @1550nm

1 圈,  (32mm

100 圈，(60mm 
	dB

dB
	≤0.50

≤0.05

	涂层剥离力                     典型平均值

                               峰值
	N

N
	1.7

≥1.3   ≤8.9


2.光缆主要机械环境性能要求

	项目
	标准
	具体要求

	拉伸
	IEC 60794-1-E1
	拉伸负载：

a. 短期：3000N； 

b. 长期：1000N； 

	压扁
	IEC 60794-1-E3
	负载：

a. 短期：3000N/100mm；

b. 长期：1000N/100mm；



	冲击
	IEC 60794-1-E4
	冲锤重量：1000g
冲锤高度：1m

	反复弯曲
	IEC 60794-1-E6
	心轴半径：不大于光缆的动态允许弯曲半径

负载：250N

	扭转
	IEC 60794-1-E7
	轴向张力：250N

受扭长度：1m

	温度循环
	IEC 794-1-F1
	-40℃～+60℃，2个循环

	渗水
	IEC 794-1-F5
	3米长样品，1米高的水头加在光缆的全截面上，24小时

	光缆允许曲率半径
	动态 (安装时)：25倍缆径
静态 (工作时)：12.5倍缆径

	光缆预期使用寿命
	≥25 年


3.1.1.2. 核心交换机性能指标要求

原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中 “3.1.1.3.3.2配置核心交换机”的内容变更如下：
	序号
	性能指标要求

	1
	＊模块化设计机箱，插槽数≥9个

	2
	支持冗余引擎、冗余电源

	3
	＊引擎模块≥1

	4
	＊电源模块≥2

	5
	支持IEEE标准802.3x, 802.3u, 802.1Q, 802.1p, 802.3, 802.3z,802.3ab,802.1s,802.1w ,802.3ad

	6
	支持静态路由和RIP/RIP v2,OSPF,IS-IS,BGP-4等IP路由协议,支持Policy-Based Routing(PBR)策略路由

	7
	＊背板带宽≥720Gbps

	8
	＊第三层包转发率≥387Mpps

	9
	＊VLAN支持数量≥4K

	10
	＊MAC地址数量≥32K

	11
	L3支持虚拟路由冗余负载均衡VRRP

	12
	支持国际标准802.1x认证

	13
	支持广播风暴以及组播风暴的压制

	14
	支持生成树根保护，生成树BPDU保护，IP源地址保护，DHCP侦听， DHCP Option 82，动态ARP检测等二层和三层安全特性，以防范针对生成树、IP地址欺骗、ARP欺骗等安全攻击。

	15
	支持视频组播协议IGMP v1/v2/v3，IGMP Snooping,CGMP，PIM Sparse/Dense Mode,DVMRP,MBGP,SSM。

	16
	能够通过Console，Telnet， SSH Client以及基于Web的方式进行设备配置，流量统计，软件升级，错误诊断等网络管理

	17
	支持SNMP v1，v2，v3网管协议

	18
	支持RMON网管功能

	19
	＊提供≥24口SFP千兆单模光纤接口

	20
	＊提供≥48口10/100/1000M以太网端口

	21
	＊提供5个超长距（要求可支持70公里距离）单模光纤模块，19个长距（10公里－20公里）单模光纤模块

	22
	工作温度： 0～40℃

	23
	相对湿度：10～90%，非冷凝

	24
	提供3年原厂商整机维保服务


原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中 “3.1.1.3.2.2配置核心交换机”的性能指标要求须达到上述表格中所描述的性能指标要求。
3.1.1.3. 站台/场站性能指标要求
原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中〈3.1.1.3.3.3配置站台/场站交换机〉，变更如下：

	序号
	性能指标要求

	1
	＊交换容量≥32Gbps

	2
	＊包转发能力≥38.7Mpps

	3
	＊10/100/1000M以太网端口数量≥24

	4
	＊单模千兆端口数量≥4

	5
	支持组播

	6
	服务质量支持：802.1P

	7
	网络安全支持：802.1x

	8
	设备管理支持：SNMP V1、SNMP V2、SNMPV3、RMON

	9
	工作温度： 0～45℃

	10
	存储温度： -40～75℃

	11
	相对湿度：10～90%，非冷凝

	12
	＊应提供3年原厂商整机维保服务


原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中 “3.1.1.3.2.4配置站台/场站交换机”的性能指标要求须达到上述表格中所描述的性能指标要求。

3.1.1.4. 业务终端交换机性能指标要求
原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中〈3.1.1.3.2.5业务终端交换机〉和〈3.1.1.3.3.7业务终端交换机〉，变更如下：

	序号
	性能指标要求

	1
	＊交换容量≥32Gbps

	2
	＊包转发能力≥38.7Mpps

	3
	＊10/100/1000M以太网端口数量≥48

	4
	＊单模千兆端口数量≥4

	5
	＊提供2个长距（10公里－20公里）单模光纤模块

	6
	支持组播

	7
	服务质量支持：802.1P

	8
	网络安全支持：802.1x

	9
	设备管理支持：SNMP V1、SNMP V2、SNMPV3、RMON

	10
	工作温度： 0～45℃

	11
	存储温度： -40～75℃

	12
	相对湿度：10～90%，非冷凝

	13
	＊提供3年原厂商整机维保服务


3.1.1.5. 数据存储性能指标要求
原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中〈3.1.4.3.3.4数据存储〉，变更如下：

	序号
	项目
	技术指标

	1
	架构、机种、品质
	＊SAN架构、机架式、完全端到端4Gb/s磁盘阵列；

	2
	高可用性
	＊存储系统是冗余的双控制器结构。要求整个系统无任何单点故障，包括电源、电池及风扇等均需冗余；

	3
	前端主机接口
	≥4*4Gb/s的光纤主机连接端口；

	5
	后端磁盘通道
	≥2*4Gb/s的光纤磁盘通道接口，且磁盘连接采用交换模式或点对点模式；

	6
	可靠性
	＊配置双存储控制器，采用PCI Express 系统总线技术，支持不停机维护、在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换）等操作；

	7
	控制器
	控制器数量≥2个；

	8
	CPU配置
	每个控制器配置CPU个数≥2颗, 主频≥2.8GHz；

	9
	当前配置高速缓存
	＊存储系统共配置高速缓存≥8GB, 每个控制器Cache配置4GB；要求读/写Cache的大小可以在线调整；

	10
	写镜像
	＊支持写操作的Cache镜像技术，并有电池保护； 

	11
	缓存断电保护
	＊要求存储系统在外部电源断电时，能快速自动将Cache中的数据写入指定磁盘，确保数据的完整保护；

	12
	配置磁盘数量
	＊最大可配置≥100颗磁盘驱动器。本次投标要求配置15块300G 10K 4 Gbps FC硬盘；

	13
	支持磁盘类型
	＊同一磁盘阵列同时支持FC磁盘和SATA，要求同一扩展柜支持不同容量磁盘的混插；

	14
	支持磁盘容量
	至少支持73GB(10K /15K RPM) 、146GB(10K /15K RPM)、300GB(10K/15K RPM)、750GB SATAⅡ；

	15
	支持RAID类型
	支持RAID 0、1/0、3、5, 并且支持不同RAID级别并存；

	16
	主机I/O负载均衡
	＊配置2台windows服务器的多通道动态负载均衡、支持自动故障切换软件；

	17
	磁盘热备份
	＊支持全局热备磁盘；

	18
	操作系统
	支持所有主流操作系统，包括UNIX(主流)、Windows NT/2000/2003、SUN Solaris、 Linux等；

	19
	管理软件
	提供功能完善的SAN存储管理软件(不是安装在独立的服务器上)，实现对来自整个 SAN 中所有设备的信息管理，提供基于GUI的集中式磁盘阵列管理软件，提供磁盘阵列性能监控工具和性能优化工具，可方便地进行存储设备管理、性能监控、性能分析和性能优化；支持快照、动态卷管理；另外支持方便的存储容量在线扩展、支持基于逻辑卷的在线数据迁移优先；

	20
	存储服务质量管理

Quality of Service Manager
	拥有调整存储资源的能力，可以根据前端应用的特点和优先级别来分配存储资源；

	21
	远程技术支持
	具有远程管理和事件通知功能，通过Email、传呼或SNMP协议向系统管理员报警，若提供Call Home支持的方式优先；

	22
	存储访问的安全性
	支持基于磁盘阵列的异构平台主机访问的卷组划分和读/写等管理功能，并具有严格完善的访问控制功能，既能满足数据共享，允许多台主机访问不同的LUN，又能够隔离无关系统对数据的操作；

	23
	卷扩充功能
	＊支持在线卷扩充功能；并同时支持条带方式和级连方式；

	24
	快照、克隆软件
	＊支持基于存储的快照和克隆功能，本次要求配置1套快照克隆软件；

	25
	快照、克隆一致性组
	支持快照、克隆一致性组功能，在数据库跨多个卷的环境中，能够保持快照、克隆数据的一致性；

	26
	远程数据复制软件
	＊支持阵列间远程数据同步/异步镜像和数据复制功能，本次要求配置1套远程数据同步复制软件；

	27
	培训
	提供技术培训和现场技术指导；

	28
	Call Home服务
	＊要求免费提供随存储系统配置的Modem及线缆，相关的应用软件，提供设备的远程运行监控和远程故障诊断的能力；

	29
	售后服务 
	＊提供原厂家的项目管理，现场安装，配置及实施服务；提供三年原厂商7*24,4小时响应的硬、软件售后服务；

	30
	光纤交换机
	＊与磁盘阵列相同品牌(配置2套)，机架式；

	
	
	＊光纤通道交换机,性能4Gbit/Sec线速，全双工， 16口光纤交换机，激活8口；

	
	
	＊提供原厂家的项目管理，现场安装，配置及实施服务；提供三年原厂商7*24售后服务；


3.1.2. 票务系统

3.1.2.1. 网络交换机性能要求
原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中〈3.2.1.2.9.8网络交换机〉，变更如下：

	序号
	性能指标要求

	1
	＊交换容量≥32Gbps

	2
	＊包转发能力≥38.7Mpps

	3
	＊10/100/1000M以太网端口数量≥24

	4
	＊单模千兆端口数量≥4

	5
	＊提供2个长距（10公里－20公里）单模光纤模块

	6
	支持组播

	7
	服务质量支持：802.1P

	8
	网络安全支持：802.1x

	9
	设备管理支持：SNMP V1、SNMP V2、SNMPV3、RMON

	10
	工作温度： 0～45℃

	11
	存储温度： -40～75℃

	12
	相对湿度：10～90%，非冷凝

	13
	＊应提供3年原厂商整机维保服务


3.1.2.2. 数据存储性能指标要求

原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中〈3.2.1.2.9.4数据存储〉，变更如下：

	序号
	项目
	技术指标

	1
	架构、机种、品质
	＊SAN架构、机架式、完全端到端4Gb/s磁盘阵列；

	2
	高可用性
	＊存储系统是冗余的双控制器结构。要求整个系统无任何单点故障，包括电源、电池及风扇等均需冗余；

	3
	前端主机接口
	≥4*4Gb/s的光纤主机连接端口；

	5
	后端磁盘通道
	≥2*4Gb/s的光纤磁盘通道接口，且磁盘连接采用交换模式或点对点模式；

	6
	可靠性
	＊配置双存储控制器，采用PCI Express 系统总线技术，支持不停机维护、在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换）等操作；

	7
	控制器
	控制器数量≥2个；

	8
	CPU配置
	每个控制器配置CPU个数≥2颗, 主频≥2.8GHz；

	9
	当前配置高速缓存
	＊存储系统共配置高速缓存≥8GB, 每个控制器Cache配置4GB；要求读/写Cache的大小可以在线调整；

	10
	写镜像
	＊支持写操作的Cache镜像技术，并有电池保护； 

	11
	缓存断电保护
	＊要求存储系统在外部电源断电时，能快速自动将Cache中的数据写入指定磁盘，确保数据的完整保护；

	12
	配置磁盘数量
	＊最大可配置≥100颗磁盘驱动器。本次投标要求配置15块300G 10K 4 Gbps FC硬盘；

	13
	支持磁盘类型
	＊同一磁盘阵列同时支持FC磁盘和SATA，要求同一扩展柜支持不同容量磁盘的混插；

	14
	支持磁盘容量
	至少支持73GB(10K /15K RPM) 、146GB(10K /15K RPM)、300GB(10K/15K RPM)、750GB SATAⅡ；

	15
	支持RAID类型
	支持RAID 0、1/0、3、5, 并且支持不同RAID级别并存；

	16
	主机I/O负载均衡
	＊配置2台windows服务器的多通道动态负载均衡、支持自动故障切换软件；

	17
	磁盘热备份
	＊支持全局热备磁盘；

	18
	操作系统
	支持所有主流操作系统，包括UNIX(主流)、Windows NT/2000/2003、SUN Solaris、 Linux等；

	19
	管理软件
	提供功能完善的SAN存储管理软件(不是安装在独立的服务器上)，实现对来自整个 SAN 中所有设备的信息管理，提供基于GUI的集中式磁盘阵列管理软件，提供磁盘阵列性能监控工具和性能优化工具，可方便地进行存储设备管理、性能监控、性能分析和性能优化；支持快照、动态卷管理；另外支持方便的存储容量在线扩展、支持基于逻辑卷的在线数据迁移优先；

	20
	存储服务质量管理

Quality of Service Manager
	拥有调整存储资源的能力，可以根据前端应用的特点和优先级别来分配存储资源；

	21
	远程技术支持
	具有远程管理和事件通知功能，通过Email、传呼或SNMP协议向系统管理员报警，若提供Call Home支持的方式优先；

	22
	存储访问的安全性
	支持基于磁盘阵列的异构平台主机访问的卷组划分和读/写等管理功能，并具有严格完善的访问控制功能，既能满足数据共享，允许多台主机访问不同的LUN，又能够隔离无关系统对数据的操作；

	23
	卷扩充功能
	＊支持在线卷扩充功能；并同时支持条带方式和级连方式；

	24
	快照、克隆软件
	＊支持基于存储的快照和克隆功能，本次要求配置1套快照克隆软件；

	25
	快照、克隆一致性组
	支持快照、克隆一致性组功能，在数据库跨多个卷的环境中，能够保持快照、克隆数据的一致性；

	26
	远程数据复制软件
	＊支持阵列间远程数据同步/异步镜像和数据复制功能，本次要求配置1套远程数据同步复制软件；

	27
	培训
	提供技术培训和现场技术指导；

	28
	Call Home服务
	＊要求免费提供随存储系统配置的Modem及线缆，相关的应用软件，提供设备的远程运行监控和远程故障诊断的能力；

	29
	售后服务 
	＊提供原厂家的项目管理，现场安装，配置及实施服务；提供三年原厂商7*24,4小时响应的硬、软件售后服务；

	30
	光纤交换机
	＊与磁盘阵列相同品牌(配置2套)，机架式；

	
	
	＊光纤通道交换机,性能4Gbit/Sec线速，全双工， 16口光纤交换机，激活8口；

	
	
	＊提供原厂家的项目管理，现场安装，配置及实施服务；提供三年原厂商7*24售后服务；


3.1.3. 安全门系统

3.1.3.1. 外观尺寸变更

(1) 取消图纸FT-01、FT-02、FT-03的设计尺寸。

(2) 安全门分1.20米及1.60米两种类型；

(3) 120型，主要用于高架站与岛内地面站，滑动门净开度1600mm，滑动门净高度≥1050mm，固定侧盒长度≤1100mm，固定侧盒净高度1200mm，固定侧盒横截面宽度尺寸≤170mm，门与门之间用不锈钢栏杆连接，栏杆不在本次招标内容中；

(4) 160型，主要用于岛外地面站与环岛干线地面站，滑动门净开度1600mm，滑动门净高度≥1450mm，固定侧盒长度≤1100mm，固定侧盒净高度1600mm，固定侧盒横截面宽度尺寸≤170mm，门与门之间用不锈钢栏杆连接，栏杆不在本次招标内容中；


[image: image1.emf]1

2

0

0

1

0

5

0

1600 1100 1100

170

120型

1

6

0

0

1

4

5

0

1600 1100 1100

170

160型


3.1.3.2. 安全门数量变更

此次招标按照上述工程需求，具体安全门数量见下表：

	线别
	序号
	站点
	类型
	高度
	站台数
	车辆编组
	每组门数
	门洞数量
	备注

	一
号
线
岛
内
段
	1
	第一码头
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	2
	开禾路
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	3
	湖滨西路站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	4
	斗西路站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	5
	白鹭洲站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	6
	后埭溪路站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	7
	火车站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	8
	明发站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	9
	东浦路站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	10
	金尚路站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	11
	农科所站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	12
	蔡塘站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	13
	金山站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	14
	穆厝站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	15
	岭下站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	16
	县后站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	一
号
线
岛
外
段
	17
	机场站
	地面
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	18
	嘉庚体育馆站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	19
	诚毅学院站
	地面
	1.6
	2
	2
	3
	12
	　

	
	20
	叶厝站
	地面
	1.6
	2
	2
	3
	12
	　

	
	21
	大学城站
	地面
	1.6
	2
	2
	3
	12
	　

	
	22
	东宅站
	地面
	1.6
	2
	2
	3
	12
	　

	
	23
	刘厝村站
	地面
	1.6
	2
	2
	3
	12
	　

	
	24
	田厝村站
	地面
	1.6
	2
	2
	3
	12
	　

	
	25
	厦门新站
	地面
	1.6
	2
	2
	3
	12
	　

	联
络
线
	1
	农科所站
	　
	　
	0
	　
	　
	0
	与一号线共用

	
	2
	洪文站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	3
	前埔站
	高架
	1.2
	2
	2
	3
	12
	　

	
	4
	会展中心北站
	地面
	1.2
	1
	2
	3
	6
	单侧

	
	5
	会展中心南站
	地面
	1.2
	1
	1
	3
	3
	单侧

	
	6
	文兴东路站
	地面
	1.2
	1
	1
	3
	3
	单侧

	环
岛
干
线
	1
	和平码头站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	2
	厦大白城站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	3
	仓里站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	4
	黄厝站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	5
	水产研究所站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	6
	会展中心站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	7
	会展中心北站
	地面
	1.6
	1
	1
	2
	2
	单侧

	
	8
	软件园站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	9
	何厝站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	10
	观音山商务区站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	11
	高林生活保障区站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	12
	五通站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	13
	天圆桥前站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	14
	钟宅站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	15
	岭下站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	16
	机场站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	二号线
	1
	机场站
	　
	　
	0
	　
	　
	0
	与环岛干线共用

	
	2
	凤林站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	3
	后垵站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	4
	后田站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	5
	东亭站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	6
	美峰水库站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	7
	下尾站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	8
	潘涂站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	9
	西柯枢纽站
	地面
	1.6
	3
	1
	2
	6
	三站台

	
	10
	西柯临时停车场站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	11
	西柯前站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	12
	西柯路口站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	13
	竹子林站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	14
	林瑶路口站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	15
	厦门市第三医院站
	地面
	1.6
	2
	1
	2
	4
	　

	
	16
	同安临时停车场
	地面
	1.6
	1
	1
	2
	2
	单侧站

	说明1:   1.20米站台门总数

	   19高架站，每站2侧，每侧2组，每组3门，小计：19*2*2*3=228 (岛内段16，联络线2，嘉庚)
   1地面站，单侧，每侧2组，每组3门，小计：1*1*2*3=6        (联络线-会展北)
   2地面站，单侧，每侧1组，每组3门，小计：2*1*1*3=6        (联络线-会展南、文兴东）
1地面站，双侧，每侧2组，每组3门，小计：1*2*2*3=12       (岛外段-机场）
合计：43侧站台，252套门洞=228+6+6+12；

	说明2：  1.6米站台门总数
1地面站，3侧，每侧1组，每组2门，小计：1*3*1*2=6         (二号线-西柯枢纽)
   2地面站，单侧，每侧1组，每组2门，小计：2*1*1*2=4        (二号线-同安、环岛-会展北)
7地面站，双侧，每侧2组，每组3门，小计：7*2*2*3=84       (岛外段地面站7)
28地面站，双侧，每侧1组，每组2门，小计：28*2*1*2=112    (其他)
  合计：75侧站台，206套门洞=6+4+84+112


3.1.3.3. 设计要求补充规定

(1) 安全门固定侧盒及固定门中的承重结构必须使用304#不锈钢；

(2) 安全门滑动门框，必须使用304#不锈钢，滑动门采用双面钢化玻璃结构；

3.1.3.4. 其他约定

    (1) 部分地面站采用120型或160型设计未确定，最终数量在设计联络阶段确定，招标人有权对所购设备数量、规格、型号、种类进行调整；

    (2) 安全门外观设计必须与车站景观设计相协调，招标人有权对安全门外观设计进行调整，具体调整将在设计联络阶段确定，投标人应承诺因此不额外增加费用；
3.1.4. 系统集成
3.1.4.1. 调度中心UPS性能指标要求

原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中〈4.3.4调度中心UPS〉，变更如下：

	输入特性
	电压范围(Vac)
	380±25%

	
	整流输入频率范围(Hz)
	40～65Hz

	
	旁路同步跟踪范围(Hz)
	50±5%(±10%可选)

	
	相    数
	3φ4W+PE

	
	电池电压(VDC)
	12V×29= 348V

	
	充电电流（A）
	充电电流在5～40A内可设置

	输出特性
	容量（KVA）
	≥50

	
	相    数
	3φ4W+PE

	
	电压(Vac)
	L－N：220 ±1%     L—L：380±1%

	
	频率(Hz)
	市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2%

	
	三相100%负载不平衡电压稳定度
	≤2%，允许100%不平衡

	
	三相相位误差
	≤2度

	
	波形失真
	线性负载下THD≤3%

	
	静态旁路转换时间（ms）
	0

	
	系统效率
	≥91％

	
	并联运行模式（并机型）
	无主从自适应多机并联冗余方式

	
	过载能力
	125％满载时维持15分钟，150％满载时维持1分钟

	其

它

特

性
	备用时间
	≥2小时

	
	手动维护旁路
	具备无转换时间的维修旁路开关

	
	冷启动功能
	具备直流启动功能

	
	LCD显示
	三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等

	
	LED显示
	UPS工作状态和故障指示

	
	报警功能
	输入异常、电池欠压、过载、故障

	
	通信功能
	提供干接点通信和RS232/RS485，实现UPS的智能监控

	
	电池管理
	定时自动均/浮充转换；具备电池自测试功能，当电池异常时将自动告警并判断电池好坏

	
	电池监测功能（选件）
	MMBM-2电池监控管理系统，实时监测单节电池工作状态

	
	保护功能
	输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护

	
	电磁兼容
	符合GB7260.2-2003

	
	噪音（dB）
	＜65（离箱体正面一米处）

	
	冷却方式
	强制风冷

	
	工作温度（℃）
	0～40


选用国际知名品牌的电池

要求选用工频机、输出为隔离变压器输出

支持2个小时电池供电
3.1.4.2. 站台/场站UPS性能指标要求

原《快速公交系统（BRT）一期工程（一号线岛内段、联络线）智能系统

技术文件》中〈4.3.1站台/站厅用UPS〉、〈4.3.3场站用UPS〉，变更如下：

	输入特性
	电压范围 (Vac)
	165～275

	
	频率范围 (Hz)
	50±5%

	
	相数
	三相

	
	油机跟踪功能
	对发电机频率在47～53Hz内跟踪同步

	
	电池电压 (VDC)
	192

	输出特性
	功率 (VA)
	≥10000

	
	电压 (Vac)
	220±1%，隔离变压器输出

	
	频率 (Hz)
	50±0.5%（电池模式）

	
	波形
	正弦波，THD<3%

	
	切换时间 (ms)
	0

	
	过载能力
	125％全载持续60秒

	
	输出方式
	接线排

	
	输出
	三相

	其它特性
	备用时间
	≥30分钟

	
	充电恢复时间
	<10小时

	
	电池效率
	>92%

	
	通讯界面
	RS485/RS232数据接口/继电器干接点信号，支持电源监控软件及SNMP通讯协议

	
	报警功能
	电池低压，市电异常，UPS故障, UPS过载

	
	面板显示
	LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压等运行参数；LED指示灯显示整机的工作状态

	
	音频噪声 (dB)
	<60

	
	保护功能
	电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护

	
	工作温度 (℃)
	0～40

	
	相对湿度
	0～95%，无冷凝


需选用国际知名品牌电池

要求选用工频机、输出为隔离变压器输出

每台UPS电池配置为65ah/12v 16节以上；
3.2. 技术文件新增
3.2.1. 智能调度系统
3.2.1.1. 车载站节牌性能技术要求
1、LED：单红色直径5mmLED单灯；

2、线路和站点分布按实际线路走向布置。

3、显示站点数量根据实际线路站点数可调整可显示上行、下行；

4、单个LED亮度不低于0.1流明，直径不小于10mm；

5、RS485接口；
3.2.1.2. 场站汇聚交换机性能技术要求
	序号
	性能指标要求

	1
	＊模块化设计机箱，插槽数≥10个

	2
	支持冗余引擎、冗余电源

	3
	＊引擎模块≥1

	4
	＊电源模块≥2

	5
	支持IEEE标准802.3x, 802.3u, 802.1Q, 802.1p, 802.3, 802.3z,802.3ab,802.1s,802.1w ,802.3ad

	6
	支持静态路由和RIP/RIP v2,OSPF,IS-IS,BGP-4等IP路由协议,支持Policy-Based Routing(PBR)策略路由

	7
	＊背板带宽≥96Gbps

	8
	＊第三层包转发率≥72Mpps

	9
	VLAN支持数量≥4K

	10
	MAC地址数量≥32K

	11
	L3支持虚拟路由冗余负载均衡VRRP

	12
	支持国际标准802.1x认证

	13
	支持广播风暴以及组播风暴的压制

	14
	支持生成树根保护, 生成树BPDU保护，IP源地址保护，DHCP侦听, DHCP Option 82, 动态ARP检测等二层和三层安全特性，以防范针对生成树、IP地址欺骗、ARP欺骗等安全攻击

	15
	支持视频组播协议IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping,CGMP, PIM Sparse/Dense Mode,DVMRP,MBGP,SSM

	16
	能够通过Console，Telnet， SSH Client以及基于Web的方式进行设备配置，流量统计，软件升级，错误诊断等网络管理

	17
	支持SNMP v1,v2, v3网管协议

	18
	支持RMON网管功能

	19
	＊提供≥6口SFP千兆单模光纤接口

	20
	＊提供≥48口10/100/1000M以太网端口

	21
	＊提供2个超长距（要求可支持70公里距离）单模光纤模块，4个长距（10公里－20公里）单模光纤模块

	22
	工作温度： 0～40℃

	23
	相对湿度：10～90%，非冷凝

	24
	提供3年原厂商整机维保服务


3.2.1.3. 调度中心服务器机柜技术要求
＊42U黑色机柜，四个风扇，前后均为网孔门 
＊液晶19寸显示器/键盘鼠标/8口KVM/切换器连接线/2路16口电源模块
＊3年原厂服务
＊与服务器同一品牌

4. 备注
1、BRT一期工程智能系统维保服务要求（含本次新增及变更内容）同原招标文件要求。


2、招标文件包含且不限于本工程量清单中所列设备、软件和功能，如投标人从系统使用必备的角度考虑，需增加某些设备、软件或功能，投标人应在报价文件中单独列出，计入总报价。

3、在工程实施阶段，招标人将根据工程实际要求延迟部分站台/场站的工期，中标人应在接收到招标人书面通知后，再进行该场站部分的设备采购及安装，同时中标人应承诺，若该部分设备中包含电子产品，且采购时间距离中标时间一年以上，中标人应在单价不变的情况下提供当期采购的升级换代产品。
4、在工程实施阶段，招标人有权根据工程实际需求对本次招标的部分设备数量进行调整，中标人应承诺按该投标单价进行工程量核增核减。
5、线缆敷设长度按实际工程量结算。

6、本次招标所有开发软件的报价要求：
6.1.须满足厦门市BRT工程所有BRT线路的业务需求；

6.2.本次招标完成后，所有的开发软件今后在厦门市BRT工程所辖的管理中心、场站、站点、线路、车辆及行车道范围内使用，不得再收取任何费用。






















- 20 -

_1268235313.vsd
￼

￼

标题
￼�


