招   标   文   件
项目编号：  JG2010-100  
项目名称：  多通道环绕立体声系统   
天津市教育委员会教学仪器设备供应中心
                      二零一零年五月

第一部分   招标邀请函
    受天津音乐学院委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就多通道环绕立体声系统项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

    1．项目编号：JG2010-100
2．项目名称：多通道环绕立体声系统项目
3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）
4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）
5．交货地点：用户指定
6．发售招标文件时间：2010年5月11日至2010年5月31日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。
7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。
8.开标时间：2010年6月1日9：00时， 各投标单位须于2010年5月26日9：00时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。2010年5月19日15:30勘察现场，地址：天津音乐学院北院教学楼C区一楼，联系电话：13902027665 邱老师；13920011310 李老师
9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心201室
   地址：天津市河东区万新村八区嵩山道
   邮编：300162
   电话（传真）：24710333 24710300  24710335（购买招标文件）24160364（采购人）
       联系人：  刘刈  邓国彬       邱凤双
单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心
开户银行：工行万新村支行
       账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心
                                   2010年5月11日
                 第二部分   采购项目招标要求
    1、本次公开招标为多通道环绕立体声系统项目。
    2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。
3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。
4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备，在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。
6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。
7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。
8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。
投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。
10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。
11、付款方式：
（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。
（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。
实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。
 12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：
（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

   15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：
（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。
（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。
17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。
投标人提供的产品属于自主创新目录中品目的，对投标人规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与投标时，联合体中一方为提供自主创新产品的投标供货商的，联合体视同自主创新产品供货商。
19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。
投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。
20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。
21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。
23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。
24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。
25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。
26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价
对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品投标人为中标供货商。
27、评分因素
（1）业绩和实力（8分）
a.供货商业绩：0-2分；
三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。
b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；
好：3分；较好：2分；一般：1分。
c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；
无：3分；有：0分。
（2）产品（48分）
a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；
好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。
b.设备技术性能指针：1-12分；
好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。
c.产品质量和稳定性：1-9分；
好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。
d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；
好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。
e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。
f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-3分；
好：3分；较好：2分；一般：1分。
g.属于“环保产品”：2分。
h.属于“节能产品”：2分。
i.属于“自主创新产品目录”中品目的：1分。
（3）售后服务（14分）
a.产品免费服务年限：1-2分；
符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。
b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；
好：3分；较好：2分；一般：1分。
c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；
好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。
d.技术培训：0-2份；
e.其它服务措施：0-1分。
（4）价格（30分）
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30
对自主创新目录中的投标产品，在满足基本技术条件的前提下，其评标得分调整为：总分=(1+4%)*原总分

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。
28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。
29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。
30、投标人在开标前应交纳5000.00元的信誉保证金，未递交信誉保证金的投标将被拒绝。发布中标结果后未中标供应商可在5个工作日内无息退还信誉保证金；中标供应商可在合同签订后5个工作日内无息退还信誉保证金。为提高工作效率，信誉保证金将作为供应商长期的信誉担保，一般不予退还，凡供应商要求退还信誉保证金的，将在30个工作日内不得参与我中心的投标活动。合同签订时中标供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。
本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：
	中标金额（万元）
	招标代理服务费

	100（含）以下
	0.5%

	100-500（含）
	0.3%

	500-1000（含）
	0.2%


招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*0.5%=5000元

（500-100）万元*0.3%=12000元

（600-500）万元*0.2%=2000元

合计收费=5000+12000+2000=19000元
31、本次招标必须整包进行投标。
32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。
33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。
34、本投标有效期为60天。
35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。 
36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。
37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。
附：1.采购货物一览表    

2.投标文件格式（参考）    

3.采购货物合同样本

附件1
采购货物一览表

  第一包：多通道环绕立体声系统（此次采购的设备均为进口设备）
 项目主要需求概述:

1、本项目为天津音乐学院环绕立体声制作平台，主要应用于教学和科研。本环绕声平台可满足完成立体声、环绕声、环绕声和立体声、多制式环绕声的拾音及记录，并兼容音乐会现场环绕声扩声和音乐会同期多制式环绕声的录制，还可满足音乐创作的音响提示与音响效果的实际体现，同时还可满足“录音”与“音响”教学中师、生的现场教学与实践，录音质量等同于广播级。

2、供应商除依据标书需求提供相应等级的设备外，还需具备相应的技术理论和实际操作能力，同时还需具备所需软件专业级别的应用与专业级的培训。

3、供应商应具备为需求方提供后续“多制式环绕声”科研的技术支持的能力。

相关业绩：100万元以上

    第一部分：音频核心及控制部分

1、 数字音频控制单元 1台
· 同时24个控制推子,可分页控制48路输入，而且可灵活设置分配每路的控制路由，最多可扩展到分页控制96路输入。
· 与 配套接口处理主机箱AD-DA I/O接口箱兼容（下一个项目）
· 与以下项目数字音频控制处理软件兼容
· 每路都有灵活的数字旋钮，可分别被设置为控制辅助发送，声像，增益，本轨门限的阈值，且此数字旋钮垂直下压按动可实现处理器的旁通。具有直接输出旋钮，可直接控制所分配轨道的直接输出音量， 且此数字旋钮垂直下压按动可实现旁通 。
· 每轨在被选择模式下具有8路立体声辅助分配，最多可扩展到16路辅助发送，8个数字旋钮通过分页对16个辅助发送进行控制。
· 8路输出推子，再加上8个旋转数字旋钮。对所有的编组总线以及插件起控制作用
· 控台上自带的动态处理和EQ的旋钮还可被指派控制其他同类插件
· 8个功能按钮可被灵活指派对一些功能起控制作用，可分别控制AUX1-8,Aux 9-16，Personal Qs，矩阵Matrixes,编组Groups,VCAs
· 每路输出控制都有31段均衡，而且可通过1-16路控制推子进行翻页控制
· 8个GPI输入输出允许其接受或者发出切换控制信号
· 可实现EVENT事件编程功能对操控台进行编程控制
· 需要厂商售后服务完备保证并且需要厂家工程师针对此产品的培训服务
· 含订制便携飞行箱
二、AD-DA I/O接口箱(含数字连线） 1台
· 机架空间: 11 U
· 与项目数字音频控制单元兼容，且实现互相控制，可装载以下项目数字音频处理控制软件
· 机箱中包括I/O，计算机主机（基于Windows Xp平台），处理卡
· 最大48路高质量模拟XLR话筒/ line线性输入，16路模拟XLR线路输出（最大可扩展到32路）。
· 最大可扩展到3块DSP Mix Engine卡（随机送2块）允许在配套系统中同时有64个处理通路125个插件，而且TDM处理插件提供充足的峰值储备，兼容第三方插件，可扩展第三方处理插件的装载。
· 8路模拟TRS线入线出
· 2路模拟连接，2路时钟连接，1x1 MIDI I/O, Word Clock I/O,另外包括对讲设备
· 通过ECx 接口 可使用笔记本电脑对系统进行无线遥控
· 系统包括同厂商开发配套控制软件，人性化的操作界面，使用起来很快捷方便。
· 提供可扩展的选择，可选择A-Net连接卡，AES数字输出卡，可兼容同厂商录音软件可实现内部同步分轨数字录音，选用火线400电缆支持18路内部录音和播放，若选用XHD接口电缆可实现两根线缆达到64路内部同步录音。
· 配备配套网卡，可通过无线网络进行遥控，控制端电脑装载与本机箱同样的控制软件，可实现有障碍物半径500米内远程对本系统以及配套（及以上项目）数字音频控制单元进行远程控制，且远程控制端可与主系统进行信息交互。
· 可实现扩声，录音，放音的最大7.1环绕声标准的声像控制和分配
· 需要厂商售后服务完备保证并且需要厂家工程师针对此产品的培训服务
· 含订制便携飞行箱
3、 数字音频控制处理软件 1套
· 与以上两个项目：数字音频控制单元、AD-DA I/O接口箱互相控制且兼容
· 软件中包括Input、Output、Filing、Snapshots、Patchbay、Plugins、Option等部分
1. 控制以上各项目数字音频控制单元、AD-DA I/O接口箱所有功能，包括输入、输出、信号路由、文件存档、效果处理、快照的创建与调入、编组，设置事件等等
2. 一体化的音频插件支持同厂商录音工作站平台所用的处理器相同的高品质处理器。*强大的文件存档系统带来高效的文件管理，更加方便查找与备份文件，或通过USB密匙与电子邮件传输文件
3. 成熟的场景快照管理，调音台与插件设置的编辑全部可以保存在目标快照中
4. 调音台、系统信息与插件设置皆可保存在演出文件中, 然后在任何其他VENUE系统中打开调用
5. 可在任何运行Windows XP的电脑中预先建立或编辑演出文件
· 迅速锁定VCA或组中的某个通道，而无需逐层搜查。新VCA和Group Spill功能暂时将分配给VCA或组的通道快速送往调音台的顶端。无论该通道通常出现在哪个推子层，只需在目标VCA或组上双击“选择”按钮，有关内容就会直接进入调音台的输入推子，方便快捷。
· Cue功能可让混音师通过主控推子快速进入监听（Cue）编组，而不必使用旋钮。软件暂时分配主输出推子控制监听电平（实际的主输出电平不受影响），而仅需操纵主输出推子，即可控制耳监的效果送出电平及／或返听喇叭。在软件中选择功能复选框，或者使用事件表对任何功能按钮或脚踏开关编制程序即可实现。
· 通道声像添加至快照交替淡变
· 可对节目单上的每首歌曲预编节奏（以BPM或毫秒），以加快试音速度。只要调出快照，为跟随全局节奏而设置的所有延时插件便会自动与存储的节奏同步。然后可使用Tap Tempo实时微调延时设置。
· 连接立体声中的单通道矩阵
· 需要厂商售后服务完备保证并且需要厂家工程师针对此产品的培训服务
四、声音效果插件包  1 套

此插件包装载在以上项目数字音频控制处理软件中，由项目 AD-DA I/O接口箱DSP Mix Engine卡进行运算加速。
包括以下插件：
Impact®
 Reverb One™
 ReVibe™
Smack!™
Bomb Factory® BF-3A 

Bomb Factory Classic Compressors 插件包
Bomb Factory MoogerFooger® 插件包
Bomb Factory Pultec 插件包
Bomb Factory Slightly Rude Compressor™
d2™
 d3™
Troodon Technologies TrooTrace Audio Analysis 插件包
 Eleven*

Bomb Factory Fairchild® 660 与 670 插件包
Bomb Factory JOEMEEK® 插件包
Bomb Factory Voce® 插件包
 Echo Farm 

5、 火线录音接口卡 1张
可安装在项目AD-DA I/O接口箱中，实现18路数字内部的分轨录音和回放
特性
· 提供24-bit/48 kHz的传输
· 最高18轨的分轨录音通过与项目 AD-DA I/O接口箱同厂商开发录音工作站平台
· 可在AD-DA I/O接口箱中回放18轨
· 支持Windows Vista, Windows XP与 Mac OS-X.

· 提供火线连接（送一根线）
· 带专业录音软件
· 可实现Dolby Digital (AC-3)编码解码， CRC错误探测
六、模拟、数字扩展卡 1张

可安装在项目AD-DA I/O接口箱中，数字输入输出卡提供8路模拟XLR线路输出和4路立体声数字XLR输出。特性
· 8路模拟卡农公线路输出
· 8路AES3数字输出通过4对立体声XLR3卡农公。
七、录音专业音频接口 3台

8通道的话放使用专利OCTANE专利技术以及8通道的A/D-D/A转换芯片可独立工作
高达24-比特/192K赫兹的采样精度;

8路模拟卡农话筒输入(带幻象供电);

8路模拟1/4英寸大三芯平衡线路输入;

2路模拟1/4英寸大二芯乐器输入;

光纤输入/输出;

2(输入)×2(输出)光纤S/PDIF;

2(输入)×2(输出)同轴S/PDIF;

8路模拟1/4英寸大三芯平衡线路输出;

2路模拟1/4英寸大三芯耳机输出;

1×1MIDI输入/输出;

字时钟输入/输出.


板载DSP处理器;

8通道Octane专利技术话放;

Jet PLL锁相环数字技术;

3台之间可通过数字协议实现联通达到同时24轨分轨同期录音
兼容与项目 AD-DA I/O接口箱同厂商开发录音工作站平台
与笔记本火线连接
八、音频制作母带编码软件 1套

Blu–ray Disc, DVD, 和DTS Music Disc的完整音频编码，解码，质量控制和比特流管理解决方案。
DTS–HD Encoder™：创建所有种类的DTS数字音频流，无论无损DTS - HD Master Audio到DTS Express。
DTS–HD StreamTools™：编码流编辑，认证和比特流管理，采用先进的Peak-Bit-Rate (PBR)分析仪让DTS-HD Master Audio不会丢失任何音频文件。
DTS–HD StreamPlayer™：一个独立的实时解码器，能与QuickTime做视频同步，对DTS-HD和DTS码流做实时监听和回放。
九、工作站管理及录音笔记本电脑共 2台

2.53GHz MacBook Pro

(MC024CH/A)

外壳
精密铝合金一体成型外壳

处理器
2.53GHz Intel Core i5

三级缓存
3MB 共享

内存
4GB (两个 2GB SO-DIMM)  1066MHz DDR3 SDRAM; 最高支持 8GB

硬盘6
500GB Serial ATA; 5400 rpm

吸入式光驱
8 倍速 SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

图形处理器
Intel HD Graphics5 和 NVIDIA GeForce GT 330M 图形处理器，自动显卡切换

显存
512MB GDDR3

视频
iSight 摄像头; Mini DisplayPort 输出端口，支持 DVI、VGA、Dual-link DVI 和 HDMI (需要转换器，需单独购买)

显示器
17 英寸(对角线)高分辨率 LED 背光光面宽显示屏，1920 x 1200 分辨率

扩展
一个 FireWire 800 端口(高达 800 Mbps)，三个 USB 2.0 端口(高达 480 Mbps)，ExpressCard/34 插槽

音频
内置立体声扬声器、内置全向麦克风、光纤数字/模拟音频输入组合、光纤数字/模拟音频输出组合

网络
内置 10/100/1000BASE-T (千兆) 以太网卡

无线
内置 AirPort Extreme Wi-Fi (符合 IEEE 802.11n 规范)2; 内置蓝牙 2.1+ EDR (增强的数据速率) 模块

硬件配件
85 瓦 MagSafe 电源适配器, 交流电源插头、电源线
操作系统 Mac
备份存储系统一套

网络安全

· Wi-Fi Protected Access™（WPA/WPA2）2

· 可为无线安全（WEP）进行 40 位和 128 位加密

· MAC 地址过滤

· NAT 防火墙

· 支持 RADIUS 验证

· 802.1X、PEAP、LEAP、TTLS、TLS、FAST

· 基于时间的访问控制

电器性能

电压：100 至 240 伏特交流电

频率：50 至 60Hz，单相

最大持续功率：34 瓦

安规认证

· FCC Part 15 Class B、Canada RSS-210、EN 300-328、EN 301-489、EN 301 893、ARIB STD-T66、RCR STD-T33、AS/NZS 4268: 2003、UL 60950、CSA-C22.2 No. 60950

存储设备

· 2TB Serial ATA 服务器级硬盘3

接口

· 一个千兆广域以太网端口，连接 DSL 或线缆调制解调器

· 三个千兆局域以太网端口，连接电脑或网络设备

· USB 端口，连接 USB 打印机或 USB 外接硬盘

· 802.11n 无线技术

包括软件和附件

用于 Mac 与 Windows 的 AirPort Utility

用于 Windows 的 AirPort Disk Utility

用于 Windows 的 Bonjour

电源线

印刷及电子文档

使用环境

· 操作温度：10° 至 35°C（50° 至 95°F）

· 存放温度：-25° 至 60°C（-13° 至 140°F）

· 相对湿度（操作）：20% 至 80%（非凝结）

· 相对湿度（存放）：10% 至 90%

· 最高操作高度：3,000 米（10,000 英尺）

· 最高储存高度：4,500 米（15,000 英尺）

无线协议

· IEEE 802.11a/b/g/n

兼容性

与符合 Wi-Fi 认证的 802.11a、802.11b、802.11g 或 802.11n 规格的 Mac 机、iPod touch 和基于 Windows 的电脑

NAT、DHCP、PPPoE、VPN Passthrough (IPSec、PPTP 和 L2TP)、DNS Proxy、SNMP、IPv6 （6to4 和手工配置隧道）

频率范围

· 2.4GHz 和 5GHz 可同时使用

十、舞台与控制系统连接线 60米
讯道线径：3.0mm

横截面积：0.08(28) mm²/7/0.12A(AGW)Q'ty/#25mm

绞距：16mm

导体D.C.R.：24.8Ω/100m

标称电容：79 pF/m

用于音乐厅、演播室这样以抑制噪声、强调音质为首要因素的应用环境，具备多讯道的麦克电缆线。 

100%屏蔽的星绞多信道Snake电缆，用于固定安装。 

每个讯道都有抗拉能力极强的Kevlar的电缆线填充绳。 

独立的铝箔屏蔽，接地线，PVC护套彩色条形信道编码，现场安装容易。 

24讯道

整合多讯道电缆，绕线盘和接线箱等元件。绕线盘，内建接线箱，多讯道电缆，及多芯连接头。这种模组式设计，可更简单和安全地与其他同品牌标准多讯道电缆、接线箱、扇尾电缆等互联。接口板两台，可以连接一条或两条多讯道电缆。接线箱可接入麦克风电平或线路电平线路（XLR-3型连接接头）。接线箱用经过正阳极氧化的0.16"厚度铝板制作.

XLR3-31 x 24

XLR3-32 x 24

	MS3102A-32A10P x 1
	


第二部分  环绕声拾音部分

一、立体声拾音话筒一 1套
基于时间差和强度差混合立体声拾音原理，整个话筒呈T字形结构，振膜部分由两个同批次生产心形话筒组成，它们之间的距离为170mm。两个振膜之间的角度为110度， 

拾音角度：95度

频响范围：40Hz to 20kHz 

灵敏度：13 mV/Pa 

噪声：

等响噪声电平, CCIR: 26dB 

等响噪声电平, A计权: 16dB-A 

信噪比, A-计权: 78dB-A 

0.5% THD下最大声压级: 132dB-SPL 

阻抗

输入: 35 Ohms 

输出: 600 Ohms 

幻想供电

12 / 48v 自动切换
电源：4 mA 

二、环绕声录音阵列 1套

1、话筒需求
（1）小型心型指向话筒 3只
· 适合广泛的应用，做为拾音点话筒和立体声录音都可以

· 适合歌唱，讲话以及乐器录音

· 频响范围：40 Hz - 20 kHz

· 灵敏度：13 mV/Pa

· 等响噪声电平(A-计权)：15 dB-A

· 等响噪声电平(CCIR)：24 dB

· 信噪比 (A-计权)：79 dB-A

· 0.5% THD下最大声压级：132 dB-SPL

· 12 V 时的电流损耗：8 mA
· 48 V 时的电流损耗：4 mA
· 阻抗：90 Ω
· 最小推荐载入阻抗：600Ω
此3只要求为同批次同厂商生产

（2）小型超心型指向话筒2只
· 整个频响范围内都保持一致的超心型指向

· 应用广泛

· 高指向性，中频采集可与短枪话筒媲美

· 经常在音乐和演说录音中作为点话筒使用，也可用作主话筒

· 频响范围 40 Hz - 20 kHz

· 灵敏度14 mV/Pa

· 等效噪声级（A加权）14 dB-A

· 等效噪声级（CCIR）23 dB

· 信号噪声比（A加权）80 dB-A

· 最大声压级0.5％THD 132 dB-SPL

· 12 V 时的电流损耗：8 mA
· 48 V 时的电流损耗：4 mA
· 阻抗：90 Ω
最小推荐载入阻抗：600Ω
· 它的极头在整个频响范围内的响应十分恒定，在垂直主轴的方向上无论是哪个侧面，都能得到没有频率响应区别和染色的声音，另外保证100Hz-18kHz频响平直。

此2只要求为同批次同厂商生产

2、环绕声话筒阵列需求：

（1）基于双子环绕声前置3声道定位原理，以上5只话筒可对应音乐环绕声录音5声道形成整体环绕声录音方案。前方三声道分别由2只超心型话筒和一只心型话筒组成三角型话筒阵列，有效拾音角度在90度-160度之间可调。后置两只心型话筒。包含实现设计所有附件。前方话筒是前置8cm，那么拾音角度就由左右两个话筒之间的距离决定有效拾音角度：

40cm:160度 50 cm:140度  60cm: 120度 70cm: 110度 80cm:100度 90cm: 90度

（2）前置左右话筒可加入低频补偿话筒，需要提供详细补偿话筒设计方案，技术合理性说明。

（3）声源从正中话筒主轴传入时，左右两只话筒要求信号和中置话筒相比有超过9dB的衰减。

（4）为提高前方三话筒阵列的空间感拾取，要求具有前方中置话筒的40cm的朝前方延伸话筒架功能

（5）除了环绕话筒阵列外还能组成两种双声道立体声拾音话筒阵列，分别为两单元话筒组成时间差有效拾音角可调话筒阵列，两单元话筒组成时间差强度差混合拾音阵列（包括ORTF等相关3种及以上制式）且话筒振膜夹角可调，有效拾音角度可调。

（6）要求供应商提供针对以上设计要求的完整套装设计方案以及设计图纸、整体方案照片和技术阐述说明。

三、多制式环绕声录音阵列组合  1套

1、话筒需求

（1）心型话筒振膜  6只

· 经典心型指向话筒，在整个频响范围内都保持一致的心型指向

· 广泛适用于各种录音场所，可以作为点话筒使用

· 更多被用于歌唱、人声和大部分乐器录音

· 频响范围：40 Hz - 20 kHz

· 灵敏度：13 mV/Pa

· 等效噪声级（A加权）：15 dB-A

· 等效噪声级（CCIR）：24 dB

· 信号噪声比（A加权）：79 dB-A

· 最大声压级0.5％THD：132 dB-SPL

· 长度：22 mm

· 直径：20 mm

平坦的频率响应，最佳的心型抑制效果，和在整个频响范围内不变的指向性。扩散声场中测试显示仅在10kHz左右表现出细微的提升。

此6只要求为同批次同厂商生产

（2）全向型话筒振膜一  4只

全指向话筒

中高频提升补偿以减少中距离录音造成的损失

常作“空间话筒”立体声录音使用

可作为环绕声录音方案一的补偿话筒使用

频响范围： 20 Hz - 16kHz

灵敏度： 9 mV/Pa

等效噪声级（A加权）：15 dB-A

等效噪声级（CCIR）：26 dB

信号噪声比（A加权）：79 dB-A

最大声压级0.5％THD：135 dB-SPL

此4只要求为同批次同厂商生产

（3）8字指向话筒振膜   1只

· 纯压差方式换能设计振膜

· 8字型的指向，在频响范围内表现为接近理想状态的平直响应

· 侧面屏蔽，也就是和拾音主轴垂直方向

   真正的单振膜完成两极拾音换能，标有红点一面为0度入射角主轴面，标有黑点的是180度角。
频响范围40 Hz - 16 kHz

灵敏度10 mV/Pa 

等效噪声级(A-计权)18 dB-A

等效噪声级(CCIR计权)26 dB 

信噪比(A-计权)76 dB-A 

0.5% THD下大声压级134 dB-SPL

（4）通用话筒放大器   11个单元

平衡电路，低阻抗输出

• 可以配合很长的缆线（最长几百米）

• 可以配合主动式附件为微型和特殊应用话筒服务

供电：12-48V幻象供电

电流消耗：8mA(12V) ,4mA(48V)；源阻抗：25 欧姆 (12V), 35 欧姆 (48V);20Hz低切；

最大输出电压：1 V（1 kHz和1千欧负载电阻）推荐的最小负载电阻：600欧姆（如果低于这个负载电阻那么最大输出电平将会减少。）尺寸：长度：116毫米（包括3毫米振膜）

它们都同样具有对称的A类 电路同时没有配备对称电容以及输出变压器。这样的设计使得这些话筒具有超低的失真以及很小的重量，超低的输出阻抗使得它们对电流干扰非常不敏感。

它能适应48V和12V两种幻象供电在20Hz都保持平直。

以上11单元要求为同批次同厂商生产

（5）全指向话筒振膜二    1只

全指向话筒

中高频提升补偿以减少中距离录音造成的损失

频响范围： 20 Hz - 20 kHz

频响范围： 20 Hz - 20 kHz

灵敏度： 15 mV/Pa

等效噪声级（A加权）：11 dB-A

等效噪声级（CCIR）： 23 dB

信号噪声比（A加权）： 83 dB-A

最大声压级0.5％THD： 130 dB-SPL

2、多制式环绕声话筒阵列组合设计需求

（1）以上话筒可实现两种不同的环绕声拾音阵列，两套双声道立体声话筒拾音阵列，以及两套不同制式环绕声辅助补偿阵列。

（2）环绕声拾音阵列方案一，要求基于双子环绕声前置3声道定位原理，5只话筒可对应音乐环绕声录音5声道形成整体环绕声录音方案。前方3只主拾音话筒阵列有效拾音角可达到超宽的180度，整体阵列设计要包括配套附件，实现可便携携带和操作。

（3）环绕声拾音阵列方案二，基于双子环绕声前置3声道定位与时间差定位混合原理，前方三只话筒由全指向振膜构成，形成等边三角形阵列。后方使用两只心形振膜拾取后方环绕声。本系统可变体成为两声道立体声拾音制式阵列：

第一种为等边三角形阵列，基于时间差定位方式，可避免明显的两单元立体声时间差拾音的中空现象。

第二种是基于四单元话筒时间差强度差混合拾音阵列。中置能够实现强度差定位的子系统，还音角度可调。中置需要提供功能所需附件。

整体阵列设计要包括配套附件。

（4）环绕声辅助补偿阵列：实现对环绕声方案一，方案二的前三个话筒的环绕声补偿。可实现环绕声还音中的前左与后左间、前右与后右间声场空洞补偿，增加整体拾音的包围感，基于四单元话筒方阵设计。提供一套及以上设计方案，含配套附件。

（5） 要求供应商提供针对以上设计要求的完整套装设计方案以及设计图纸、整体方案照片和技术阐述说明。

四、立体声拾音话筒二 1套
基于强度差拾音方方，由两个心型话筒组成，振膜夹角90度，一体化设计，可便携设计。

技术参数：
指向性：心型

工作原理：压差式

极头类型：19 mm (0.75 in) 预极化电容

频率范围±2dB：40 Hz - 20 kHz

标称灵敏度±2 dB：10 mV/Pa; -40 dB re. 1 V/Pa

等效噪声级A加权： 19 dB(A) 20 µPa (max. 20 dB(A)

等效噪声级ITU – R BS.468 - 4：Typ. 25 dB

信噪比re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL)：75 dB(A)

总谐波失真（THD）：<0.5 % up to 110 dB SPL 峰值

总谐波失真（THD）：<1 % up to 116 dB SPL 峰值

动态范围： 97 dB

最大声压级：158 dB

衰减开关、滤波器等：0 dB, -20 dB

输出阻抗：<200 Ohm

电缆驱动特性：超过100 m

供电：48 V 幻象电源

电流消耗：2.60 mA

连接器：3-pin XLR-M

匹配容限（频率响应和灵敏度）：±1 dB (40 Hz - 20 kHz)

套装相位偏离：<10°

 五、多功能立体声拾音话筒 1套

可实现基于时间差拾取原理，强度差拾取原理和时间差强度差混合拾音原理三种立体声拾音阵列。由两只心型话筒组成，套装设计便携。

指向性：心型

工作原理：压差式

极头类型：预极化电容式

频率范围±2dB：40Hz - 20kHz

标称灵敏度±2 dB：8 mV/Pa; -42 dB re. 1 V/Pa

等效噪声级A加权：20 dB(A) re. 20 µPa

等效噪声级ITU – R BS.468 - 4：25 dB (最大 28 dB)

信噪比re. 1 kHz 在1 Pa (94 dB SPL)下：74 dB(A)

总谐波失真（THD）：<0.5% THD 110 dB SPL 峰值

<1% up tp 116 dB SPL峰值

动态范围：97 dB

最大声压级：145 dB

输出阻抗：<300 Ohm

电缆驱动特性：
Up to 100 m (328 ft) after XLR 连接头 

供电：
幻象48V

电流消耗：
2.6 mA 

连接器：
3-pin XLR-M (Standard P48) 

话筒重量：
27.5 g (0.97 oz) (without cable) 

极头直径：
19 mm (0.75 in) 

麦克风长度：
31 mm (1.22 in) 

电缆长度：
3 m (9.8 ft) 

匹配容限（频率响应和灵敏度）：
±1 dB (40 Hz - 20 kHz) 

套装相位偏离：<10

六、话筒防风罩 15个

·使用5/8"X27T螺纹转接，使用方便。 

七、话筒附件支架 25只

麦克风支架可延长

高度： 90~160 公分

斜杆长度： 45~80公分

重量： 3.44公斤

材质： 铁

底座： 铸锌合金

八、话筒连接线材  1批

1、多芯缆  60米

讯道线径：3.0mm

横截面积：0.08(28) mm²/7/0.12A(AGW)Q'ty/#25mm

绞距：16mm

导体D.C.R.：24.8Ω/100m

标称电容：79 pF/m

· 对于像音乐厅、演播室这样以抑制噪声、强调音质为首要因素的应用环境，应选用多讯道麦克电缆线。 

· 100%屏蔽的星绞多信道Snake电缆，用于固定安装。 

· 每个讯道都有抗拉能力极强的Kevlar的电缆线填充绳。 

· 独立的铝箔屏蔽，接地线，PVC护套彩色条形信道编码，现场安装容易。

· 8讯道

2、4芯星绞单信道话筒线 400米

· 降噪声效果特别好，与普通两芯电缆线相比，噪声电平仅为1/10

· Kevlar®电缆线填充绳在牵引电缆线穿过导管时防止电缆线由于受到过度拉伸而受损 

· 内部引导线使端接工作变得简单方便 

· 铝箔将电磁噪声阻挡 

· 在音乐厅、演播室等尤为重视防止噪声、提高音响品质的环境用作麦克电缆线十分理想

· 讯道线径：5.0mm

· 横截面积：0.18(25) mm²/16(AGW)Q'ty/0.12Amm

· 绞距：21mm
· 导体D.C.R.：10.7Ω/100m

· 标称电容：164 pF/m

3、接头    100对

NC3FX XLR 卡农母头

NC3FX XLF 卡农公头
  第三部分  监听与显示部分

一、环绕声监听系统
· 音箱组成
超低音音箱 1只
技术参数：
系统
有源低音音箱
频率响应(+/- 3 dB)
18 Hz - 250 Hz Sub input, 18 Hz - 250 Hz LFE 输入
低频限制
18 Hz

高频限制
50 Hz - 250 Hz Sub input, 150 Hz LFE 输入
放大器功率
300 W @ 4 Ohms

分频点HP Sat
Flat / 60 Hz / 80 Hz

低通滤波器
50 – 150 Hz

分频斜率
2nd order Butterworth

交叉直通
平直
相位调整
0° / 180°

输入
平衡/XLR

输入灵敏度for全输出
75 mV – 5 V

最大输入
10 Vrms

输入阻抗
10kohms

输出
平衡 / XLR

主/辅连接
Yes

驱动单元
12" (30 cm), long throw

磁屏蔽
有
内部箱体音量
31 litres

低音原理
封闭式
功耗
最大325 W

待机功耗
< 3 W

电源电压
100-120 V @ 50 - 60Hz

环绕声音箱 9只
主要技术指标：
系统  ：2分频近场有源监听音箱
频率响应（+/-3dB）:38Hz-21kHz

1m峰值SPL,成对（长期IEC）：123dB RMS

2m峰值SPL,5.1(短期IEC):124.5dB RMS

1mSPL为85dB输入电平（+4/-10）：-18dBuRMS@odB setting

最大峰值SPL输入电平（+4/-10）:+12dBu RMS@0dB setting

功率消耗：空闲15W/最大功率130W

功放功率：高音50W/低音100W

共振频率：40Hz

箱体内容：13.6liters

低频原理：低频发射
分频频率：1500Hz

分频衰减特性：6dB/oct

高音单元： 28mm软球顶高音头，低音单元：200mm Neodymium

低音喇叭，一片poly-prop 技术低音头,75mm kapton 线圈喇叭
环绕声监听音箱设置需求
要求就实验室场地实际情况给出合理的音箱设置设计图和设计方案，设计和最终还音声场达标结果符合ITU-R BS.775-1标准。
二、5.1立体声监听控制器 1台
桌面式环绕声监听控制器，5.1模拟音量控制，6x 立体声源选择，对讲，提示混音，3x 音箱输出，单声道，淡出，耳放。
提供独立的5.1环绕声和立体声监听功能。一个分离式六层的电话会议电位器确保了高精度信号的处理。除了可以设置一组环绕声扬声器之外，SMC还可以连接一对立体声音箱。输入输出：Sub-D接口包含了6个环绕通道，2个立体声输入通道，8个莲花口输入和一组从属输出。
技术参数
输入阻抗，平衡（Sub-D）：50欧姆
非平衡（RCA）：>10千欧姆
输出阻抗，平衡（1 / 4“TRS）的：<600欧姆
THD + N

输入电平-10dB：0.04％
输入电平0dB：0.01％
输入电平+10dB：0.006％
输入电平+18dB：0.002％
输入电平：+22dB：0.1％
噪音，A加权：-98dB

最大输入电平：+22dB

动态范围：120dB

共模抑制
@ 100Hz：>70 dBu

@ 1kHz：>70 dBu

@ 10kHz：>60 dBu

@ 100kHz：>50 dBu

频率响应：10Hz- 100kHz（-3dB）
相位：- 36°（10 - 120kHz，-3dB中心频率）
相位，线性20Hz—100kHz

三、音箱支架 10只
高度： 90~114 公分
载重： 25 公斤
材质： 铁
四、效果处理器 1台
通过火线与电脑连接包括：
· VSS3立体声混响 

· MD3立体声母带 

· BrickWall砖强限制器 

· NonLin2立体声效果混响 

· DVR2模拟混响 

· UnWarp立体声到环绕声转换 

· TapFactory多段延迟
五、音频控制单元显示器 1台
外观颜色
黑色烤漆
显示屏尺寸
22英寸
是否宽屏
是
屏幕比例
16:10

可视角度
170/160°

面板类型
TN

背光类型
CCFL背光
亮度
300cd/㎡
对比度
70000:1

灰阶响应时间
2ms

显示色彩
16.7M

最佳分辨率
1680×1050

接口类型
D-Sub,DVI-D（支持HDCP）
即插即用
支持
安规认证
CCC

六、频谱测试仪 1台
触480x272彩色液晶触屏：RTA实时频谱分析仪
两个内建测量电容式麦克风：FFT快速傅里叶变换
双测试话筒：RT 60混响时间
信号发生器:可提供粉红噪音，白色噪音，正弦波，扫描，极性，三角波和方波的音调发生器：
THD+N 总谐波失真度METER声级计
USB2.0接口与电脑连接.：PHASE相位测试
长使用时间的可充电锂电池供电系统：SCOPE示波器
方便存储和检索数据的SD卡插槽：POLARITY极性测试
操作简便\可校准：LEQ噪声等效声级 测试
● 拥有RTA，LEQ，RT-60，FFT，THD+N，极性测试，相位检测，频谱检测和电平测量(dB SPL，dBu，dBV，Volt)等实用功能
七、红外数字测量工具 1台
测程0.05m至100m，典型精度为±3mm
快速精确的测量距离
手掌大小
外形小巧可装入任一衣袋
直接按键
操作简便
持续测量
测量最小及最大间距，例如测量空间对角线
内置水泡
水平调平
有照明的显示屏
黑暗中也可读取测量值
薄膜键盘
防飞溅水及防尘；便于清洁
激光指示
室外测量时更易瞄准目标
八、视频特效切换台 1台
视频格式：
视频：NTSC或PAL

视频采样率：
视频：4：2：2（Y：B-Y：R-Y），8-bit，为13.5兆赫
帧同步器：双系统
投入水平：视频（复合）：1.0峰峰值，75欧姆
连接器：
输入：
视频（复合）：BNC×7型（通道1-7）
S-端子视频：4-pinMIDI型×4（通道5-8）
PC机的RGB：D-SUB15pin收缩型X2（通道8：PC1／PC2）
＊输入5-8，但如果在5-8上同时输入S-端子视频，S-端子信号优先
输出：
视频（复合）：BNC×2，S-端子：4-pinMIDI型×1

预览输出：
视频（复合）：BNC型×1（OSD菜单）
监视器输出
视频（复合）：BNC型×8型（通道1-8）
转场特效（200余种效果）：
混合（迭化，Non-vAdditiveMix：NAM，Full-AdditiveMix：FAM），拉帘（硬边拉帘，软边拉帘），抠像，滑动，拉伸用户转场
视频特效：静帧，闸门，残像，反馈，震动，负片，色彩化，发光边界，轮廓化，单色，浮雕，多色调分色，色彩通道，亮度键，色度键，翻转，多画面，镜像，画中画
电力供应：9伏直流
配件：AC适配器，电源线，高电流，以RCA视频适配器×4，视频推子螺钉×4，使用手册 

九、透声影幕 1套
1、外形
采用135MM宽高强度船用级合金外框，表面静电植绒处理，绒面颜色可根据场所环境适配.规格为100寸16：9。
2、无缝隙防尘设计
全金属组合框架，阶梯式防尘设计保证屏幕洁净
3、控制系统
原装HANZ管状马达驱动，高速低噪音设计，运行稳定，配备内置无线遥控，独有智能学习对码功能，可实现单台或多台控制，无线控制设备带有激光笔功能。
4、人性化精准定位系统
可在4:3、16:9、2.35:1、1.85:1等制式之间任意转换
5、环保幕布
采用进口原装S级高弹性幕布材质，符合ROHS环保标准，物理厚度0.32MM，物理厚度0.42MM，在-15度到45摄氏度环境温度下仍可保持良好延展性和可恢复性。抗UV、防静电、可清洗、防潮、防霉、阻燃、长久使用不老化、不粘灰。

供货商根据所提需求提供安装方案，需求如下：1、升降必须运行于固定轨道 2、降下完成后可自动锁定位置 3、

十、液晶投影机（含电动升降吊架）  1台
影音性能

5 W （非立体声）

标准显示分辨率(dpi)

1024×768

投影距离

0.8-14.7m

投影画面尺寸

30-300英寸 (广角0.8米至长焦14.7米)

标称光亮度

3500流明

镜头可否变焦

是（手动变焦）

输入端子

模拟RGB视频D-sub 15-pin×2、音频立体声迷你接口×2、复合视频RCA（黄）×1、S-视频Mini DIN×1、组合视频D-sub 15-pin×2、RJ45×1

标称对比度

500:1

标称光亮度均匀值

80%

最高显示分辨率(dpi)

1600×1200

投影灯泡功率

210

产品类型

商务投影机

显示技术

3LCD

投影方式

正投，背投，吊顶

支持的色彩数目1677万

投影灯泡寿命 2500（标准亮度模式）/3000（环保亮度模式）

输出端子模拟RGB视频D-sub 15-pin×1、音频立体声迷你接口×1、USB、RS-232

屏幕宽高比例 4:3、16：9

标配镜头 F#1.75–2.42，f=24.0–38.2mm

输入信号 NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM

遥控器

无线遥控器

梯形矫正

垂直：-45 ~ +45 度

技术类型及规格

0.8英寸（含微透镜）多晶硅TFT有源矩阵

菜单语言

支持中文

安全认证

CE/UL/TUV/GS/FCCA

视频兼容性

13.5-162

投影光源

超高压汞灯

整机功率

100-200V：操作244，待机（有纲路/无纲路）18/3.8；200-240V：操作228，待机（有纲路/无纲路）18/5.1

噪音

标准亮度模式  37 

低环保亮度模式  32

电源性能

100-240V±10%,50/60Hz

其他性能

快速启动，开机仅需6秒、快速设置，自动梯形校正，自动对焦、通过CF卡实现PC-free功能，即插即用、无线数据传输功能、USB线连接演示、A/V Mute滑盖、多屏幕演示

其它特点

3.3V CF卡插槽

随机附件

电源线，计算机电缆，音频电缆音频电缆，视频电缆，遥控器，两节电池，用户手册

变焦比1.6

十一、专业乐手监听耳机 12只
种类：动圈型振膜；

结构：半封闭型；

频响范围：15 - 25000 Hz；

灵敏度：91 dB SPL/mW；

最大输入功率：200mW；

阻抗：55 ohms；

总谐波失真：< 0.3%；

连接线：3米，可插拔式；

插头：镀金的小三芯插头，带小三芯到大三芯的转换头；

重量：最大240克。

十二、600欧5.1立体声监听耳机 1只
产品特性：
 

换能方式
动圈式

工作原理
半开放式

频率响应
5Hz-50,000Hz

阻抗
600Ω

标称声压级
102 dB

标称总谐波失真
< 0.05%

功率容量
300mW

耳垫接触方式
包耳式

耳部平均压力
2.8N

总重量不含导线
350g

导线
3米双侧直导线（平衡6芯线）

接插头
6.35mm(1/4)镀金立体声插头

十三、耳机分配放大器  2台
10通道大三芯输入，5个立体声通道

• 每个放大器通道输出都带有Mix control(混音控制)

1. 6个A类耳机放大器
2. 每个输出端子可选择4个不同的立体声通道
• 每通道额定输出 @ 32Ohm 600mw

• 自动感应电源开关

• 频率响应 @100mw 输出 20Hz-20kHz +- 0.3 dB

• 内置闪存用于唤起功能

十四、蓝光刻录光驱 1台
介面 符合串行ATA Revision 2.6规范 

缓冲存贮器空间 4 MBytes（读取/刻录） 

放置方式

支持水平/垂直放置 

适用光碟片 

12cm或8cm（当机器垂直安装时，8cm光盘将无法使用）

支持25GB，50GB蓝光格式光盘的刻录和读取，同样支持最新的BD-R LTH蓝光格式

支持12X BD-R DL，2X BD-RE DL，6X BD-R LTH

产品特性：

1.新一代激光头设计，采用最新“液晶补正”技术, 配合动态透镜，修正因光盘旋转、扭曲或厚度不均造成的各种信号误差.

2.环保概念 支持LTH面板全面采用“植物制成的塑料”,支持有机染料光盘的读写.真正推行有机材料制品的广泛使用.

3.业界领先的低噪音技术,多项先锋特有机构设计，可有效地降低光盘在高速旋转产生的噪音，真正实现静音化刻录。

4.采用新共振自动稳定器(Stabilizer)技术, 可针对光盘高速旋转时, 由于共振产生的各种弯曲状况进行抑制, 确保刻录稳定。

5.PowerRead强劲畅读和PureReadII原音再生使影片和音乐播放更加顺畅和出色。
十五、蓝光播放器 1台
光碟格式 ・Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE) ・DVD disc (DVD-Video, DVD VR, PC-Files [仅ISO 9660文件系统], DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) ・AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) ・CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files ) ・DivX, MP3, WMA, JPEG 音频功能 HD 音频：DTS-HD (Master Audio Essential)

Dolby True HD,　Dolby Digital Plus 其它功能 HDMI 使用PQLS技术 PQLS 2声道音频

KURO LINK ：KURO LINK 视频调整系统 输入输出 输出端口 1×HDMI 输出, 1×分量视频输出, 1×视频输出, 1×光纤数码音频输出, 1×2声道模拟音频输出, 1×以太网端口(适用于BD-Live), 1×USB端口(适用于外部存储器) 其他性能 产品尺寸 参数纠错420×75×279mm 产品重量 3.5kg 

十六、61键USB供电MIDI键盘 21台

61键力度感应半配重键盘；

- 弯音轮和调制轮；

- 音量/控制推子；

- 编程使用的高级功能按钮；

- 延音踏板接口；

- 八度移调按钮；

- 2个MIDI输出接口，分别输出来自电脑和来自键盘的MIDI信息；

- USB供电或是用选购的9VDC电源供电；

- Mac OS和Windows XP下即插即用。

培训要求：

1、 项目数字音频控制单元、 AD-DA I/O接口箱、 数字音频控制处理软件、 火线录音接口卡此四部分，供应商需提供产品生产厂商授权工程师培训，工程师要来自此生产厂商。另外，供应商必须提供完备的培训计划，计划内容包括硬件和软件的相关培训。

2、项目音频制作系统软件，供应商需提供产品生产厂商授权工程师培训，工程师要来自此生产厂商。另外，供应商必须提供完备的培训计划，计划内容包括硬件和软件的相关培训。

3、供应商必须提供话筒环绕声方案设计工程师培训，提交培训方案，培训结束后需协助甲方进行作品实验录音并提交1个以上录音作品案例由采购人组织相关专家组审听验收。
4、2010年5月19日15:30勘察现场；地址：天津音乐学院北院教学楼C区一楼，联系电话：13902027665 邱老师；13920011310 李老师
附件2
投标文件格式（参考）
投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心
根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

1. 开标一览表

2. 开标分项一览表

3. 投标应答表

4. 偏离说明一览表

5. 货物简要说明一览表

6. 资格证明文件

7. 售后服务承诺及培训内容

……
按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下： 

3. 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……
4. 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。
5. 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
6. 本项目自投标日起有效期为60个工作日。
7. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。
8. 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： 

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务： 

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：
开标一览表

项目编号：                    
投标人名称：                       

单位：万元
	包号
	货物

名称
	品牌
	生产厂商
	产地
	数量
	投标总价
	价格折扣
	折扣后总价
	交货期
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                

职务：                   

日期：                   

公章：                  
开标分项一览表

项目编号：                   
投标人名称：                        
包号：  
单位：元

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂商
	产地
	商品属性
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %
本包最终投标价：        
投标优惠条件：      
交货期：                         
交货地点：                            
投标人代表签字：               

职务：                  

日期：                  

公章：                  

投标价格表

项目编号：                  

投标人名称：                    

包号：  

单位：元

	序号
	货物名称
	数量
	主要设备和标准附件单价
	备品备件价
	易损件价
	专用工具价
	技术服务费
	拆除旧设备费
	安装调试费
	检验培训费
	其它费用
	投标总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                 

职务：                 

日期：                 

公章：                

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报
货物简要说明一览表

项目编号：                

投标人名称：                   

包号：  

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	性能特点
	技术指标

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                

职务：                  

日期：                  

公章：                 
投标应答表

项目编号：                 
投标人名称：                    
包号：  

	序号
	名称
	招标要求
	名称/型号
	投标人应答
	简要说明

	商务部分（指资格要求等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	技术部分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	售后服务及其它

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：               

职务：                   

日期：                   

公章：                  
偏离说明一览表

项目编号：                
投标人名称：                    
包号：  

	序号
	名称
	招标要求
	投标应答
	偏离及说明

	商务部分

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术部分

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	售后服务及其它

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表签字：              

职务：                  

日期：                  

公章：                 
投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称                

2、推荐的选件内容                

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	产地
	单价
	数量
	技术指标
	性能特点

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                          

职务：                  

日期：                  

公章：                 

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容
	


供货方代表签字：                        公章：
职          务：                 日期：    年   月   日
授  权  书（格式）
兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。
特此证明。
                            
单     位：
  （公章）
                               法定代表人（签字或盖章）：
                                      年   月   日    

附件3
教委供应中心合同书

                                                             编号：JG2009-
供方:
需方: 

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2009年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2009-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：
1、 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

2、 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

2、 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

3、 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

4、 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

5、 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

6、 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。
（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。
实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。
7、 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。
8、 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

9、 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

10、 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

11、 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

12、 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址： 

法定代表人：                            法定代表人： 

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点： 

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4]







1

